`

APSTIPRINĀTS

Naujenes bērnu nama

iepirkumu komisijas sēdē

2014.gada 22.oktobrī,

protokols Nr. 3

IEPIRKUMA

(Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā)

Vienkāršotais remonts Naujenes bērnu namā

(identifikācijas numurs NBN 2014/3)

NOLIKUMS

Kraujā

2014

SATURA RĀDĪTĀJS

| 1. | Vispārīgā informācija ………………………………………………………….. | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu …………………………… | 4 |
| 3. | Pretendentiem izvirzītās kvalifikācijas prasības …………………………….. | 5 |
| 4. | Pretendentu kvalifikācija apliecinoši dokumenti ……………………………. | 5 |
| 5. | Piedāvājumu vērtēšanas kārtība ……………………………………………… | 6 |
| 6. | Iepirkuma nolikuma pielikumi ……………………………………………….. | 7 |
| 1.pielikums. | Darba uzdevums ……………………………………………………… | 8 |
| 2.pielikums. | Pieteikuma dalībai iepirkumā forma ……………………………….. | 12 |
| 3.pielikums. | Finanšu piedāvājuma forma ………………………………………… | 13 |
| 4.pielikums. | Pēdējo 5 (piecu) gadu laikā veikto darbu saraksta forma …………. | 14 |
| 5.pielikums. | Iepirkuma līguma projekts …………………………………………... | 15 |

1. Vispārīgā informācija

  - Pasūtītājs:

| Nosaukums | Daugavpils novada pašvaldības Naujenes bērnu nams |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. | 90000067134 |
| Adrese | Daugavas 2, Kraujas c., Naujenes pagasts, Daugavpils novads |
| Tālruņa Nr. | 65440257, 65450247 |
| E-pasta adrese | bernunams@naujene.lv |
| Darba laiks | darba dienās no plkst.08.00.-12.00. 13.00.- 16.30 |

  - Pasūtītāja kontaktpersona:

Lilita Gasjaņeca, m.t. 29422951, e-pasts: bērnunams@naujene.lv

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: NBN 2014/3.

  - Iepirkuma priekšmets:

Vienkāršotais remonts Naujenes bērnu namā

1.daļa Katlu mājas sadzīves telpas izbūve.

2.daļa Veļas mazgātavas bloka telpu remonts.

3.daļa Pamatēkas pirmā un otrā stāva gaiteņu kārtējais remonts.

4.daļa Logu un durvju bloku nomaiņa veļas mazgātavas blokā.

Iepirkuma priekšmeta apraksts saskaņā ar  tehnisko specifikāciju (šī nolikuma 1.pielikums). Darbi tiek veikti ar iepirkuma uzvarētāju darbaspēku un materiāliem. Katrs pretendents var iesniegt vienu piedāvājuma variantu gan par visu apjomu, gan katrai daļai atsevišķi.

  - Piemērojamā iepirkuma metode: iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteiktajā kārtībā.

    - CPV kods: 45000000-7

  - Līguma izpildes vieta un laiks.

    - Paredzamā līguma izpildes vieta Daugavas 2, Kraujas c., Naujenes pagasts, Daugavpils novads Paredzamais darbu izpildes termiņš – 2014.gada 30.decembris.

  - Iepirkuma nolikuma pieejamība.

    - Iepirkuma nolikums ir publiski pieejams Daugavpils novada mājas lapā internetā www.dnd.lv sadaļā „Daugavpils novada dome” – „Iepirkumi”.

    - Ar nolikumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var iepazīties arī Naujenes bērnu namā pēc nolikuma 1.1.punktā norādītās adreses, iepriekš sazinoties ar pasūtītāja kontaktpersonu (šī nolikuma 1.2.punkts).

  - Piedāvājumu iesniegšanas laiks un kārtība.

    - Piedāvājumi iesniedzami līdz 2014.gada 11.novembrim plkst.10.00. Daugavas 2, Kraujā, Naujenes  pagasts, Daugavpils novads, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Piedāvājumus var iesniegt nolikuma 1.1.punktā norādītajā darba laikā līdz noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam. Nosūtot piedāvājumu pa pastu, pretendents uzņemas atbildību par piedāvājuma saņemšanu līdz norādītajam laikam norādītajā vietā.

    - Piedāvājumi, kuri iesniegti pēc noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek pieņemti un tiek atgriezti iesniedzējam atpakaļ neatvērti.

    - Iepirkuma komisija atlasa un vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² panta nosacījumiem un iepirkuma nolikuma dokumentiem.

    - Komisija piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā. Pēc katra piedāvājuma atvēršanas komisija nosauc pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto kopējo cenu, saskaņā ar pretendenta finanšu piedāvājumu.

  - Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē (apzīmogotā ar zīmogu vai parakstu), lai tajā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai.

  - Uz aploksnes ir jānorāda:

- pasūtītāja nosaukums un adrese;

piedāvājums iepirkumā „Vienkāršotais remonts Naujenes bērnu namā”

- identifikācijas Nr. NBN 2014/3, neatvērt līdz 2014.gada 11 .novembra   plkst.10-00;

- pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa un faksa numurs, e-pasta adrese.

  - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Piedāvājuma grozījumi vai atsaukums jāiesniedz rakstiskā formā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nodrošinot, lai grozījumi vai atsaukums tiktu saņemts līdz nolikumu 1.8.1.apakšpunktā norādītajam termiņam, uz aploksnes papildus nolikuma 1.10.punktā norādītai informācijai norāda – “GROZĪJUMI” vai “ATSAUKUMS”.

  - Piedāvājuma atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā.

  - Nolikumā noteiktajā kārtībā iesniegtie piedāvājumi pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām netiek atdoti atpakaļ pretendentiem, izņemot šī nolikuma 1.8.2.apakšpunktā noteikto gadījumu.

  - Pretendents pilnībā sedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas, neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

  - Saņemot piedāvājumus, pasūtītājs reģistrē tos iesniegšanas secībā.

- Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu

  - Pretendenta piedāvājums sastāv no šādiem dokumentiem:

2.1.1.Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā atbilstoši nolikuma 2.pielikumam, ko parakstījis pretendents vai pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām (ja piedāvājumu iesniedz juridiska persona), vai pretendenta pilnvarotā persona. Ja pieteikumu paraksta pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju. Ja iesniedzējs ir personu apvienība, pieteikumu paraksta visi personu apvienības dalībnieki.

2.1.2.Pretendenta kvalifikācijas dokumenti atbilstoši šī nolikuma 4.punkta prasībām.

2.1.3.Finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši Finanšu piedāvājuma formai (nolikuma 3.pielikums) un kuru paraksta tā pati persona, kas parakstījusi pieteikumu dalībai iepirkumā.

2.1.3.1.Pretendenta finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena euro (EUR). Pievienotās vērtības nodokļa summa, ja pretendents ir pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, jānorāda atsevišķi.

2.1.3.2.Visām izmaksām, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi, t.sk. transporta izdevumiem, jābūt iekļautām piedāvātajā līgumcenā. Papildus izmaksas, kuras nav iekļautas piedāvātajā cenā, netiks ņemtas vērā, noslēdzot iepirkuma līgumu.

2.1.3.3.Finanšu piedāvājumam jāpievieno saskaņā ar 5.pielikumu Latvijas būvnormatīvam LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” sastādītā Lokālā tāme.

2.1.3.4.Finanšu piedāvājumam jāpievieno materiālu kvalitāti apliecinoši dokumenti vai to kopijas, kā arī apliecinājums par garantijas servisa nodrošināšanu vismaz 2 (divu) gadu laikā pēc darbu pieņemšanas – nodošanas.

  - Piedāvājums ir jāiesniedz latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

  - Visiem piedāvājumā ietvertajiem dokumentiem, materiāliem jābūt caurauklotiem (cauršūtiem) vienā sējumā tā, lai nebūtu iespējams atdalīt piedāvājuma lapas. Piedāvājuma lapām jābūt sanumurētām un dokumentiem jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Piedāvājuma aizmugurē jānorāda un ar pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotas personas parakstu jāapliecina piedāvājuma lapu kopējais skaits.

  - Uz piedāvājuma pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai (caurauklošanai) izmantojamais diegs (aukla) nostiprināms ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto (cauraukloto) lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina pretendenta pārstāvis. Ja piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta pilnvarota persona, piedāvājumā iekļauj attiecīgu pilnvaru.

  - Pretendents piedāvājumu iesniedz 2 (divos) eksemplāros – viens oriģināls un viena kopija, uz oriģināla jābūt norādei „ORIĢINĀLS”, uz kopijas attiecīgi – „KOPIJA”.

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem un dzēsumiem.

  - Iekļaujot piedāvājumā dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija pretendentam jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

  - Iepirkumu komisijai ir tiesības pieprasīt pretendentam izskaidrot piedāvājumā iekļauto informāciju, kā arī uzrādīt iekļauto dokumentu kopiju oriģinālus. Ja pretendents nesniedz pieprasīto papildu informāciju komisijas noteiktajā kārtībā un termiņā, komisija vērtē piedāvājumu, ņemot vērā to informāciju un dokumentus, kas ir iekļauti piedāvājumā.

- Pretendentiem izvirzītās kvalifikācijas prasības

  - Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja šāda reģistrācija ir nepieciešama saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

  - Pretendents ir tiesīgs veikt būvdarbus un atbilstoši Būvniecības likuma 10.panta prasībām ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā.

  - Pretendentam ir atbilstoši kvalificēts darbaspēks, kas ir nepieciešams Tehniskajā specifikācijā paredzēto darbu veikšanai.

  - Attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. un 2.punktā minētie gadījumi.

  - Ja pretendents pieaicina apakšuzņēmēju, piedāvājumā jāiekļauj apakšuzņēmēja apliecinājums par gatavību piedalīties iepirkuma līguma izpildē, kā arī jānorāda apakšuzņēmējam nododamo darbu apjoms euro un procentos no kopējā apjoma.

  - Pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums pēdējo 3 (triju) gadu laikā vismaz           3 (trīs) reizes pārsniedz piedāvāto līgumcenu.

  - Pretendentam pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze celtniecībā vismaz    3 (trijās) sabiedriskajās ēkās.

  - Pretendentam jānodrošina atbilstoši kvalificēta speciālista piesaistīšana darbu vadīšanai.

  - Pretendentam jānodrošina darbu izpildei nepieciešamā tehnika, iekārtas, instrumenti un cits tehniskais aprīkojums.

- Pretendentu kvalifikāciju apliecinoši  dokumenti

  - Lai izvērtētu pretendentu atbilstību nolikuma 3.1.-3.9.punktos noteiktajām kvalifikācijas prasībām, pretendentam ir jāiesniedz šādi kvalifikācijas dokumenti:

    - ārvalstīs izdotās komercdarbību reģistrējošas iestādes pretendenta apliecināta reģistrācijas apliecības kopija, ja reģistrācijas apliecības izdošana paredzēta saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām;

    - pretendenta pēdējo 5 (piecu) gadu laikā veikto darbu saraksts atbilstoši šī nolikuma 4.pielikumam, ar kuru tiek pierādīta kvalifikācijas atbilstība nolikuma 3.7.punkta prasībām – pieredze celtniecībā vismaz 3 (trijās) sabiedriskajās ēkās;

    - apliecinājums par kopējo finanšu apgrozījumu par trim iepriekšējiem finanšu gadiem, ciktāl informācija par šo apgrozījumu ir iespējama, ņemot vērā pretendenta dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku;

    - apliecinājums, ka darbu izpildē tiks nodrošināta atbilstoši kvalificētu un pieredzējušu speciālistu un darbinieku piesaistīšana;

    - apliecinājums, ka pretendenta rīcībā ir darbu izpildei nepieciešamā tehnika, iekārtas, instrumenti un cits tehniskais aprīkojums.

- Piedāvājumu vērtēšanas kārtība

  - Piedāvājumu noformējuma pārbaude.

    - Komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši šī nolikuma 2.1.-2.8.punktu prasībām.

    - Ja piedāvājuma noformējums neatbilst nolikuma prasībām, iepirkumu komisija ir tiesīga piedāvājumu noraidīt un turpmāk neizskatīt, ja konstatēta neatbilstība ir būtiska.

  - Pretendentu atlase.

    - Komisija pārbauda, vai pretendents atbilst šī nolikuma 3.1.-3.9.punktos noteiktajām prasībām, vai pretendents ir iesniedzis visus šī nolikuma 4.1.punktā paredzētos kvalifikāciju un pieredzi apliecinošos dokumentus.

    - Ja pretendenta kvalifikācija neatbilst šī nolikuma 3.1.-3.9.punktu prasībām vai pretendents nav iesniedzis visus nolikuma 4.1.punktā paredzētos dokumentus, iepirkumu komisija pretendenta piedāvājumu noraida un turpmāk neizskata.

  - Finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude.

    - Komisija pārbauda pretendenta finanšu piedāvājumu atbilstību Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) noteiktajām prasībām, kā arī nolikuma 2.1.3.3.-2.1.3.4.apakšpunktu prasībām.

    - Ja finanšu piedāvājums neatbilst Tehniskajai specifikācijai (būvdarbu apjomu sarakstam), vai tam nav pievienoti nolikuma 2.1.3.3.-2.1.3.4.apakšpunktos paredzētie dokumenti, iepirkumu komisija pieņem lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu un turpmāku neizskatīšanu.

  - Piedāvājumu vērtēšana.

5.4.1.Komisija pārbauda, vai pretendentu finanšu piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu. Ja komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkumu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.

5.4.2.Komisija pārbauda, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums. Pirms nepamatoti lēta piedāvājuma iespējamās noraidīšanas iepirkumu komisija rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem.

5.4.3.No kvalifikācijas prasībām atbilstošo pretendentu nolikuma prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.

5.5.  Attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, saskaņā ar nolikuma 5.4.3.apakšpunktu, iepirkumu komisija pārbauda Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. un 2.punktā minēto apstākļu esamību.

5.5.1.Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minēto apstākļu dēļ, komisija:

5.5.1.1.attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

a) par Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1.punktā minētajiem faktiem –

no Uzņēmumu reģistra,

b) par Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 2.punktā minēto faktu – no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Komisija minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīga saņemt, neprasot pretendenta piekrišanu;

5.5.1.2.attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu papildus pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai komisija nosaka ne īsāku par 10 (desmit) darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, komisija to izslēdz no dalības iepirkumā.

5.5.2.Atkarībā no atbilstoši šī nolikuma 5.5.1.1.apakšpunkta „b” apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem iepirkumu komisija:

5.5.2.1.neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

5.5.2.2.informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu – 10 (desmit) darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas –

konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgi pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc iepirkumu komisijas nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētie dokumenti nav iesniegti, komisija pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

- Iepirkuma nolikuma pielikumi

  - Nolikumam ir sekojošie pielikumi – nolikuma neatņemamās sastāvdaļas:

6.1.1.Darba uzdevums – 1.pielikums;

6.1.2.Pieteikuma dalībai iepirkumā forma – 2.pielikums;

6.1.3.Finanšu piedāvājuma forma – 3.pielikums;

6.1.4.Pēdējo 5 (piecu) gadu laikā veikto darbu saraksta forma – 4.pielikums;

6.1.5.Iepirkuma līguma projekts – 5.pielikums.

1.pielikums

DARBA UZDEVUMS - TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Vienkāršotais remonts Naujenes bērnu namā

(identifikācijas Nr. NBN 2014/3)

| Pasūtītājs | Naujenes bērnu nams Daugavas iela 2, Krauja , Naujenes pagasts, Daugavpils novads |
| --- | --- |
| Būvdarbu apjomu apraksts |
| 1.daļa | Katlu mājas sadzīves telpas izbūve |

| Vispārceltnieciskie darbi | Saskaņā ar izstrādāto tehnisko dokumentāciju ar kuru var iepazīties uz vietas |
| --- | --- |
| Specializētie būvdarbi: Iekšējas apkures sistēmas | Saskaņā ar izstrādāto tehnisko dokumentāciju ar kuru var iepazīties uz vietas |
| Specializētie būvdarbi: Ventilācija | Saskaņā ar izstrādāto tehnisko dokumentāciju ar kuru var iepazīties uz vietas |
| Specializētie būvdarbi: Iekšējais aukstā ūdens ūdensvads Ū1 | Saskaņā ar izstrādāto tehnisko dokumentāciju ar kuru var iepazīties uz vietas |
| Specializētie būvdarbi: Iekšējais karstā ūdens ūdensvads S3 | Saskaņā ar izstrādāto tehnisko dokumentāciju ar kuru var iepazīties uz vietas |
| Specializētie būvdarbi: Iekšēja kanalizācijas sistēma K1 | Saskaņā ar izstrādāto tehnisko dokumentāciju ar kuru var iepazīties uz vietas |
| Specializētie būvdarbi: Iekšēja kanalizācijas sistēma K1 izlaide | Saskaņā ar izstrādāto tehnisko dokumentāciju ar kuru var iepazīties uz vietas |
| Elektroapgāde | Saskaņā ar izstrādāto tehnisko dokumentāciju ar kuru var iepazīties uz vietas |

| 2.daļa | Veļas mazgātavas bloka telpu remonts |
| --- | --- |

Pretendenta obligāts pienākums piedāvājuma sagatavošanai veikt objekta apsekošanu un uzmērīšanu dabā.

Pasūtītāja darba uzdevums veļas mazgātavas telpa bloka remonta darbiem:

|  | Telpa Nr.1 |
| --- | --- |
| Grīdas | Esoša flīžu seguma nojaukšana, grīdas seguma izlīdzināšana, remonts un jauna flīžu seguma ieklāšana. |
| Sienas | Sienu attīrīšana no vecās krāsas, virsmu izlīdzināšana pēc nepieciešamības, sagatavošana krāsošanai, krāsošana ar alkīda sastāva vai citu nodilumizturīgu, viegli tīrāmu un kopjamu krāsas sastāvu. Esošo apdares flīžu nokalšana, virsmas sagatavošana, jaunu flīžu ieklāšana esošajā augstumā, Centrālapkures sistēmas sildelementu tīrīšana, krāsošana. |
| Griesti | Virsmas attīrīšana, virsmas sagatavošana krāsošanai, krāsošana ar akrila sastāva krāsu. |
| Inženierkomunikācijas | Ūdens apgādes un kanalizācija: cauruļvadu kopā ar veidgabaliem un noslēgarmatūru nomaiņa. Izlietnes ar jaucējkrānu nomaiņa. Grīdas trapa nomaiņa. Veļas mazgājamās mašīnas pieslēguma mezgla montāža. |
|  | Ventilācija: Esošo, fiziski un morāli novecojušo skārda gaisa vadu demontāža, caurumu aizdarīšana sienās. |
|  | Elektroinstalācija: Gaismekļu demontāža. Esošo, fiziski un morāli novecojušo elektroinstalācijas kabeļu, slēdžu un rozešu nomaiņa, tos iestrādājot rievās un ligzdās, jaunu gaismekļu uzstādīšana ar aizsardzības klasi IP44. |
|  | Telpa Nr.2 |
| Grīdas | Grīdas seguma izlīdzināšana un jauna flīžu seguma ieklāšana. Flīžu grīdlīstes ierīkošana H=150 mm. |
| Sienas | Sienu attīrīšana no vecās krāsas, apmetuma ierīkošana, virsmu izlīdzināšana - sagatavošana krāsošanai, krāsošana ar alkīda sastāva vai citu nodilumizturīgu, viegli tīrāmu un kopjamu krāsas sastāvu. Centrālapkures sistēmas sildelementu tīrīšana, krāsošana. |
| Griesti | Virsmas attīrīšana, virsmas sagatavošana krāsošanai, krāsošana ar akrila sastāva krāsu. |
| Inženierkomunikācijas | Ventilācija: Esošo ventilācijas agregātu un novecojušo skārda gaisa vadu demontāža, caurumu aizdarīšana sienās. Jauna ventilatora uzstādīšana ārsienā, esošās ventilācijas gaisa ieplūdes restes vietā. Pieslēgšana elektroapgādei. |
|  | Elektroinstalācija: Gaismekļu demontāža. Esošo, fiziski un morāli novecojušo elektroinstalācijas kabeļu, slēdžu un rozešu nomaiņa, tos iestrādājot rievās un ligzdās, jaunu gaismekļu uzstādīšana ar aizsardzības klasi IP44. |
|  | Telpa Nr.3 |
| Grīdas | Esošā seguma noņemšana. Grīdas seguma izlīdzināšana un jauna flīžu seguma ieklāšana. Flīžu grīdlīstes ierīkošana H=150 mm. |
| Sienas | Sienu attīrīšana no vecās krāsas, virsmu izlīdzināšana pēc nepieciešamības, sagatavošana krāsošanai, krāsošana ar alkīda sastāva vai citu nodilumizturīgu, viegli tīrāmu un kopjamu krāsas sastāvu. Centrālapkures sistēmas sildelementu tīrīšana, krāsošana. |
| Griesti | Virsmas attīrīšana, virsmas sagatavošana krāsošanai, krāsošana ar akrila sastāva krāsu. |
| Inženierkomunikācijas | Ventilācija: Esošo, fiziski un morāli novecojušo skārda gaisa vadu demontāža, caurumu aizdarīšana sienās. |
|  | Elektroinstalācija: Gaismekļu demontāža. Esošo, fiziski un morāli novecojušo elektroinstalācijas kabeļu, slēdžu un rozešu nomaiņa, tos iestrādājot rievās un ligzdās, jaunu gaismekļu uzstādīšana ar aizsardzības klasi IP44. |
|  | Telpa Nr.4 |
| Grīdas | Esoša grīdas linoleja seguma noņemšana, bojātā grīdas seguma izlīdzināšana - remonts un jauna flīžu seguma ieklāšana. |
| Sienas | Sienu attīrīšana no vecās krāsas, apmetuma ierīkošana uz neapmestā sienas apjoma, virsmu izlīdzināšana pēc nepieciešamības, sagatavošana krāsošanai, krāsošana ar alkīda sastāva vai citu nodilumizturīgu, viegli tīrāmu un kopjamu krāsas sastāvu. Centrālapkures sistēmas sildelementu tīrīšana, krāsošana. |
| Griesti | Virsmas attīrīšana, virsmas sagatavošana krāsošanai, krāsošana ar akrila sastāva krāsu. |
| Inženierkomunikācijas: | Ventilācija: Esošo, fiziski un morāli novecojušo skārda gaisa vadu demontāža, caurumu aizdarīšana sienās. |
|  | Elektroinstalācija: Gaismekļu demontāža. Esošo, fiziski un morāli novecojušo elektroinstalācijas kabeļu, slēdžu un rozešu nomaiņa, tos iestrādājot rievās un ligzdās, jaunu gaismekļu uzstādīšana ar aizsardzības klasi IP44. |
|  | Telpa Nr.5 |
| Grīdas | Esoša grīdas seguma noņemšana, bojātā grīdas seguma izlīdzināšana - remonts un jauna flīžu seguma ieklāšana. |
| Sienas | Sienu attīrīšana no vecās krāsas, apmetuma ierīkošana, virsmu izlīdzināšana pēc nepieciešamības, sagatavošana krāsošanai, krāsošana ar alkīda sastāva vai citu nodilumizturīgu, viegli tīrāmu un kopjamu krāsas sastāvu. |
| Griesti | Virsmas attīrīšana, virsmas sagatavošana krāsošanai, krāsošana ar akrila sastāva krāsu. |
| Inženierkomunikācijas: | Elektroinstalācija: Gaismekļa demontāža. Esošo, fiziski un morāli novecojušo elektroinstalācijas kabeļu, slēdžu un rozešu nomaiņa, tos iestrādājot rievās un ligzdās, jauna gaismekļa uzstādīšana. Esošo el. sadales skapju optimizācija. Veco demontāža, jauna uzstādīšana. |

| 3.daļa | Pamatēkas pirmā un otrā stāva gaiteņu kārtējais remonts |
| --- | --- |

Pretendenta obligāts pienākums piedāvājuma sagatavošanai veikt objekta apsekošanu un uzmērīšanu dabā.

Pasūtītāja darba uzdevums pamatēkas pirmā un otrā stāva gaiteņu kārtējā remonta darbiem:

| Grīdas | Esoša flīžu seguma nojaukšana, grīdas seguma izlīdzināšana, remonts un jauna flīžu seguma ieklāšana. Flīžu grīdlīstes ierīkošana H=150 mm. |
| --- | --- |
| Sienas | Sienu attīrīšana no vecās krāsas, virsmu izlīdzināšana, sagatavošana krāsošanai, krāsošana ar alkīda sastāva vai citu nodilumizturīgu, viegli tīrāmu un kopjamu krāsas sastāvu. Logu un durvju aiļu apdare. Centrālapkures sistēmas sildelementu tīrīšana, krāsošana. |
| Griesti | Griestu daļas demontāža un montāža. Virsmas attīrīšana no vecās krāsas, virsmas sagatavošana krāsošanai, krāsošana ar akrila sastāva krāsu. |
| Kāpnes | Kāpnes attīrīšana no vecās krāsas, virsmu izlīdzināšana un flīžu seguma ieklāšana. Jaunas margas uzstādīšana. |
| Elektroinstalācija | Gaismekļu demontāža. Esošo, fiziski un morāli novecojušo elektroinstalācijas kabeļu, slēdžu un rozešu nomaiņa, tos iestrādājot rievās un ligzdās, jaunu gaismekļu uzstādīšana ar aizsardzības klasi IP44. Esošo el. sadales skapju attīrīšana no vecās krāsas un krāsošana. |

| 4.daļa | Logu un durvju bloku nomaiņa veļas mazgātavas blokā |
| --- | --- |

Pretendenta obligāts pienākums piedāvājuma sagatavošanai veikt objekta apsekošanu un uzmērīšanu dabā.

Pasūtītāja darba uzdevums logu un durvju bloku veļas mazgātavas telpās nomaiņai:

| Durvis | Durvju bloku demontāža. PVC ārdurvju bloka uzstādīšana (1gab). Koka iekšdurvju uzstādīšana (4gab). |
| --- | --- |
| Logi | Logu bloku demontāža. PVC logu uzstādīšana. Ārējo un iekšējo palodžu demontāža. Iekšējo palodžu montāža. Ārējo palodžu no cinkotā skārda montāža. |

2.pielikums

PIETEIKUMS

dalībai iepirkumā Vienkāršotais remonts Naujenes bērnu namā

(identifikācijas Nr. NBN 2014/3)

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| reģistrācijas numurs |  |
| juridiskā adrese |  |
| faktiskā adrese, ja tā atšķiras no juridiskās adreses |  |
| tālruņa numuri |  |
| e-pasta adrese |  |
| bankas rekvizīti |  |
| Kontaktpersona |  |
| Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts |  |

(turpmāk – pretendents).

Ar šo pretendents <pārstāvja amats, vārds uzvārds> personā, kurš(-a) rīkojas, pamatojoties uz <dokumenta nosaukums, ar kuru piešķirtas tiesības rīkoties pretendenta vārdā>, piedāvā veikt logu un palodžu nomaiņu ar pilnu apdari ēkā Daugavas ielā 4, Nīcgale, Nīcgales pagastā, Daugavpils novadā, saskaņā ar pretendenta iesniegto finanšu piedāvājumu.

Pretendents, iesniedzot piedāvājumu iepirkumā Vienkāršotais remonts Naujenes bērnu namā, identifikācijas Nr. NBN 2014/3 (turpmāk – iepirkums), piekrīt iepirkuma nolikuma noteikumiem un garantē nolikuma prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami. Šim pieteikumam pievienotie dokumenti, atbilstoši iepirkuma nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām, veido piedāvājumu.

Pretendents apliecina, ka:

- tā rīcībā ir profesionālās, tehniskās (t.sk. iekārtas, instrumenti) un organizatoriskās spējas, kas nepieciešamas un garantē paredzēto darbu kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi;

- iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā veiks logu un palodžu nomaiņu ar pilnu apdari, saskaņā ar iesniegto piedāvājumu un ievēros tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības;

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas un informācija par pretendenta kvalifikāciju ir patiesas.

Datums: 				Paraksts: _____________________________________

Amats, vārds, uzvārds: __________________________

3.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

iepirkumā Vienkāršotais remonts Naujenes bērnu namā

(identifikācijas Nr. NBN 2014/3)

<Pretendenta nosaukums> piedāvā veikt vienkāršotu remontu ēkā Daugavas ielā 2, Kraujā, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā,  saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem un Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām par šādu līgumcenu:

| Darbi | Piedāvātā līgumcena* (EUR bez PVN) | PVN 21% (EUR) | Piedāvātā līgumcena ar PVN (EUR) |
| --- | --- | --- | --- |

__________________________________________________________

(piedāvātā kopējā līgumcena vārdiem euro bez PVN)

* Finanšu piedāvājuma cenā ir iekļauti visi plānotie izdevumi un visas darbu izmaksas (garantiju ieskaitot) un visi noteiktie nodokļi un nodevas, kas nepieciešamas līguma izpildei pilnā apmērā un labā kvalitātē.

Pielikumā:

- Atbilstoši Darba uzdevuma prasībām sastādītā Lokālā tāme (saskaņā ar 5.pielikumu Latvijas būvnormatīvam LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”).

- Materiālu kvalitāti apliecinoši dokumenti (kopijas).

- Apliecinājums par garantijas servisa nodrošināšanu.

<Pretendenta pārstāvja paraksts, tā atšifrējums, datums, zīmogs>

4.pielikums

Pēdējo 5 (piecu) gadu laikā veikto darbu

SARAKSTS*

| Nr. p.k. | Darbu veikšanas gads | Izpildīto darbu veids, apjoms, līgumcena | Adrese, pasūtītājs | Pasūtītāja kontaktpersona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

*sarakstā iekļaujami darbi, ar kuriem tiek pierādīta pretendenta kvalifikācijas atbilstība iepirkuma nolikuma 3.7.punkta prasībām – pieredze logu un durvju nomaiņā vismaz 3 (trijās) sabiedriskajās ēkās

<Pretendenta pārstāvja paraksts, tā atšifrējums, datums, zīmogs>

5.pielikums

PROJEKTS

LĪGUMS Nr. ______________

| Naujenes pagastā | 2014.gada ______________ |
| --- | --- |

Daugavpils novada pašvaldības iestāde „Naujenes bērnu nams”, reģistrācijas Nr.90000067134, Daugavas ielā 2, Kraujā, Naujenes pag., Daugavpils nov., turpmāk tekstā “Pasūtītājs”, kuras vārdā un interesēs saskaņā ar Nolikumu rīkojas tās direktore L.Gasjaņeca, no vienas Puses, no vienas puses un __________________________________, reģistrācijas Nr.____________, _______________________ personā, kurš(-a) rīkojas saskaņā ar ____________________ (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, pamatojoties uz iepirkuma „Vienkāršotais remonts Naujenes bērnu namā” (identifikācijas Nr. NBN 2014/3) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu:

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas vienkāršotu remontu (turpmāk – Darbs) ēkā Daugavas  ielā 2, c. Krauja, Naujenes  pagasts, Daugavpils novads (turpmāk – Objekts), saskaņā ar tehnisko specifikāciju (šī līguma pielikums Nr.1) un Izpildītāja finanšu piedāvājumu (šī līguma pielikums Nr.2).

  - Izpildītājs apņemas organizēt un veikt vienkāršotā remonta nepieciešamo būvniecības izstrādājumu piegādi, uzstādīšanu un citus pasākumus, kas nepieciešami Darba izpildei.

  - Darba izpildes termiņš ir 2014.gada 30.decembris.

- Izpildītāja saistības

  - Šī līguma ietvaros kvalitatīvi un savlaicīgi veikt visus darbus – patstāvīgi, ar saviem rīkiem, ierīcēm (mehānismiem un instrumentiem) un materiāliem, izmantojot savas profesionālās iemaņas.

  - Veicot Darbu, saskaņā ar šī līguma noteikumiem, ievērot Latvijas Republikā (turpmāk – LR) spēkā esošus normatīvos aktus, kas reglamentē šajā līgumā paredzētā Darba veikšanu.

  - Veikt darba drošības pasākumus Objektā, saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Veikt Objektā ugunsdrošības, vides aizsardzības un citus pasākumus, kas saistīti ar Darbu.

  - Pēc Darba pabeigšanas 5 (piecu) dienu laikā iesniegt Pasūtītājam parakstīšanai pieņemšanas – nodošanas aktu par faktiski izpildītajiem darbiem, kā arī rēķinu Darba apmaksai.

  - Pirms pieņemšanas – nodošanas akta iesniegšanas par saviem līdzekļiem aizvākt no Objekta Izpildītājam piederošo inventāru, darbarīkus un būvgružus.

  - Uz sava rēķina un paša spēkiem veikt Pasūtītāja konstatēto defektu novēršanu defektu aktā noteiktajā termiņā.

  - Izpildīt garantijas saistības šajā līgumā noteiktajā garantijas termiņā.

- Pasūtītāja saistības

  - Veikt norēķinus ar Izpildītāju par veiktajiem darbiem šajā līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Pēc Darba pabeigšanas 5 (piecu) piecu dienu laikā pārbaudīt Darba izpildi un pieņemt atbilstoši šī līguma nosacījumiem izpildīto Darbu, parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu.

  - Konstatējot nekvalitatīvi izpildīto Darbu, līguma 3.2.punktā noteiktajā termiņā sastādīt defektu aktu, nosakot termiņu defektu novēršanai, un nosūtīt to Izpildītājam.

- Līguma summa un norēķinu kārtība

  - Līguma summa, kas maksājama Izpildītājam par veikto Darbu, ir EUR _____________ (<summa vārdiem>), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN). PVN 21% summa – EUR _________ (<summa vārdiem>). Līguma summa kopā ar PVN – EUR _________ (<summa vārdiem>).

  - Līguma summā iekļautas izmantojamo būvniecības izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, piegāžu un transporta izmaksas, saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (līguma pielikums Nr.2), un tā nevar tikt mainīta, nemainot būvdarbu apjomu.

  - Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju sekojošā kārtībā:

4.3.1.avansa maksājums, kas nepārsniedz 20% (divdesmit procentus) no kopējās līguma summas, EUR ___________ (<summa vārdiem>) apmērā, tajā skaitā PVN 21% –       EUR _________ (<summa vārdiem>) tiek veikts 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas;

4.3.2.galīgais norēķins tiek veikts pēc Darba pabeigšanas un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējās parakstīšanas, pārskaitot Izpildītājam atlikušā maksājuma summu EUR ______ (<summa vārdiem>) apmērā, tajā skaitā PVN 21% – EUR _________ (<summa vārdiem>) 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Izpildītāja rēķina saņemšanas.

  - Par maksājuma datumu atzīstams datums, kurā maksājuma uzdevums ir nodots bankā.

- Garantijas

  - Izpildītājs garantē Objektā izpildīto darbu kvalitāti 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā no Darba pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža.

  - Garantijas periodā Izpildītājs apņemas par saviem līdzekļiem novērst jebkādus atklātos defektus, ja tie ir radušies nekvalitatīvi izpildīta Darba dēļ vai nekvalitatīvo materiālu izmantošanas rezultātā.

- Pušu atbildība

  - Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek kavēts šī līguma 1.3.punktā noteiktais Darba izpildes termiņš, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no kopējās līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 20% (divdesmit procenti) no kopējās līguma summas.

  - Puses ir atbildīgas par nodarītajiem zaudējumiem, saskaņā ar šo līgumu, Būvniecības likumu, Latvijas Republikas Civillikumu un citiem LR normatīvajiem aktiem.

  - Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā (t.sk. ugunsgrēki, stihiskas dabas katastrofas, avārijas, jebkāda veida karadarbība, kā arī citi ārkārtēji apstākļi), kurus Puses nevarēja paredzēt, novērst, ietekmēt vai kontrolēt ar saprātīgiem līdzekļiem, kuri padara neiespējamu vai būtiski ierobežo Pušu darbību un tiešā veidā ietekmē šī līguma izpildi, Puses nav atbildīgas par pilnīgu vai daļēju līguma saistību neizpildi.

  - Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā līguma saistību izpildes termiņš tiek pagarināts uz laiku, kamēr darbojas nepārvaramas varas apstākļi.

- Strīdu izskatīšana

  - Puses apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pārrunu kārtībā atrisinātu visus strīdus, kas radušies saistībā ar līgumu.

  - Ja vienošanās netiek panākta, visi strīdi tiek atrisināti saskaņā LR normatīvajiem aktiem LR tiesā.

- Noslēguma noteikumi.

  - Šis līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

  - Pirms termiņa šo līgumu Puses var izbeigt, rakstiski vienojoties.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt šo līgumu vienpusēji, rakstiski brīdinot Izpildītāju 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja Izpildītājs nepilda savas saistības un atkārtoti nenovērš Pasūtītāja konstatētās nepilnības vai defektus.

  - Jebkādi grozījumi un papildinājumi šajā līgumā izdarāmi, Pusēm rakstiski vienojoties.

  - Līgums ir sastādīts uz 3 (trim) lapām 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

- Pušu rekvizīti un paraksti

| PASŪTĪTĀJS | IZPILDĪTĀJS |
| --- | --- |
| Daugavpils novada pašvaldības Naujenes bērnu nams | <Izpildītāja nosaukums> |
| reģistrācijas Nr.90000067134 | reģistrācijas Nr.<reģistrācijas numurs> |
| Daugavas 2,Kraujas c., Naujenes pagasts Daugavpils novads, LV-5462 | <juridiskā adrese> |
| Banka: Valsts kase | Banka: <bankas nosaukums> |
| kods: TRELLV22 | kods: <bankas kods> |
| konts: LV39TREL9813220447400 | konts: <konta numurs> |
| ______________________________ | ___________________________ |
| L.Gasjaņeca | <paraksta atšifrējums> |
| Z.V. | Z.V. |