|  |
| --- |
| LATVIJAS REPUBLIKA  **DAUGAVPILS NOVADA DOME** |
| Reģ. Nr. 90009117568, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401, tālr. 654 22238, fakss 654 76810, e-pasts: [dome@dnd.lv](mailto:ddmc@drp.lv), [www.dnd.lv](http://www.dnd.lv) |
| 2017.gada ­­ 11. janvārī  Daugavpilī |

**Atbildes uz jautājumiem par iepirkuma procedūru atklāto konkursu id Nr. DND 2017/1**

Daugavpils novada dome ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumu par iepirkuma procedūru atklāto konkursā ID DND 2017/1 “Būvniecības darbi veikšana Randenes degradētās teritorijas  revitalizācijai” un sniedz atbildes:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **JAUTĀJUMS NR.1:**  Par būvlaukuma uzturēšanas periodu. Lokālās tāmes Nr.1-0 “Būvlaukuma sagatavošanas un uzturēšanas izmaksas” paredzēta aprīkojuma nodrošināšana (noma) uz periodu 5 mēneši, skatīt zemāk:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 7 | Lc | Strādnieku vagoniņu uzstādīšana un īre 2 gab. | mēneši | 5,00 | | 8 | Lc | Instrumentu noliktava jūras konteiners 2 gab. | mēneši | 5,00 | | 9 | Lc | Pārvietojamo WC uzstādīšana un noma 2 gab. | mēneši | 5,00 | | 11 | Lc | Būvlaukuma apsardze | mēneši | 5,00 | | 12 | Lc | Apsardzes konteinera īre | mēneši | 5,00 | | 13 | Lc | Būvgružu konteiners 1 gb. | mēneši | 5,00 | | 17 | Lc | Elektroapgādes izmaksas | mēneši | 5,00 | | 18 | Lc | Ūdensapgādes un kanalizācijas izmaksas | mēneši | 5,00 | |  |  |  | kopā | 5,00 |   Savukārt Nolikuma B pielikumā “Iepirkuma līguma projekts” 6.2.punktā ir norādīts, ka būvdarbus jāveic  un jāpabeidz, ieskaitot nodošanu ekspluatācijā, 8 mēnešu laikā. Pat ja tāmētie būvdarbi tiek veikti ātrāk, būvlaukumā jānodrošina, apsardze līdz laikam, kad objekts ir nodots ekspluatācijā. Turklāt būvdarbu izpildes kalendārajā grafikā (veidnē) kopumā ir norādīti 9 mēneši.  **Jautājums:** lūdzam precizēt, vai lokālajā tāmē Nr.0-1 ir korekti norādīts mēnešu skaits būvlaukuma uzturēšanai (5 mēneši), vai arī nepieciešamības gadījumā attiecīgi precizēt apjomus lokālajā tāmē Nr.0-1.  ***Pasūtītāja atbilde****: Pasūtītājs skaidro, ka noradītais mēnešu skaits (5 mēneši) lokālās tāmes Nr.0-1 pozīcijās 7-9, 11-13 un 17-18 neatbilst būvdarbu veikšanas ilgumam. Pasūtītājs veiks grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos. Lūdzam, sekot līdzi informācijai Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā* [*www.iub.gov.lv*](http://www.iub.gov.lv) *un Daugavpils novada mājas lapā* [*www.daugavpilsnovads.lv*](http://www.daugavpilsnovads.lv)*, sadaļā Iepirkumi.* |
| **JAUTĀJUMS NR.2:**  Izpētot apjomus lokālajā tāmē Nr.0-0 un lokālajā tāmē Nr.0-1, redzam, ka žoga un vārtu pozīciju apjomi atkārtojas, proti:  Lokālā tāme Nr.0-0   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | Lc | Mobilais žogs, 2 m (h)no saliekamiem elementiem | m | 190,00 | | 2 | Lc | Iebraukšanas/izbraukšanas vārti (augstums-2,0 m, platums - 4.0 m) | gb. | 1 |   Lokāla tāme Nr.0-1   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 5 | Lc | Mobilais žogs, 2 m (h)no saliekamiem elementiem | m | 190,00 | | 6 | Lc | Iebraukšanas/izbraukšanas vārti (augstums-2,0 m, platums - 4.0 m) | gb. | 2 |   **Jautājums:** lūdzam apliecināt, ka minētie apjomi ir ievērtēti korekti un neatkārtojas.  ***Pasūtītāja atbilde:*** *Pasūtītājs apliecina, ka minētie apjomi lokālajās tāmēs Nr.0-0 un Nr. 0-1 ir ietverti korekti un neatkārtojas. Skaidrojam, ka lokālajā tāmē Nr.0-0 ietverti apjomi, kas attiecas uz esošās* ***nojumes*** *(kadastra apzīmējums 44600030546002) demontāžu, bet lokālajā tāmē Nr. 0-1 ietvertie apjomi attiecas uz* ***pamatskolas ēkas*** *(kad.apz.44600030546001) būvlaukuma sagatavošanas un uzturēšanas izmaksām.* |
| **JAUTĀJUMS NR.3:**  **Jautājums:** Detalizētā tehniskā specifikācija pacēlājam (lokālā tāme Nr.1-17)  ***Pasūtītāja atbilde:*** *Lūdzu, skat. detalizētu tehnisko specifikāciju pacēlājam lapā AR 8.* |
| **JAUTĀJUMS NR.4:**  **Jautājums:** Gaismekļu daudzums (lokālā tāme Nr.301, poz.67)   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 67 | Northcliffe | Gaismeklis 2x58W, Barat 258 I19 PC/PMMA, IP66, ar | gb. |  | |  |  | T8 lumin.spuldzēm (kompl.), ar piekares stiprinājumiem |  |  |   ***Pasūtītāja atbilde:***  Apjomi ir  izlaboti:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 67 | Northcliffe | Gaismeklis 2x58W, Barat 258 I19 PC/PMMA, IP66, ar | gb. | 48 | |  |  | T8 lumin.spuldzēm (kompl.), ar piekares stiprinājumiem |  |  | |
| **Tuvākajā laika tiks publicēti  grozījumi.**  **Lūdzu sekojiet informācijai**[**http://www.dnd.lv/iepirkumi**](http://www.dnd.lv/iepirkumi) |

Sagatavoja:

Guna Smelcere

65476882