## 1
Lokālā tāme Nr. 1
Ieejas mezgla rekonstrukcija.
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Pasūtītājs: SIA "Grīvas poliklīnika"
Līgums Nr.
Būves nosaukums: “poliklīnikas ieejas mezgla rekonstrukcija un tualešu pielagošana cilvēkiem ar kustību traucējumiemī"
Objekta nosaukums: "Ieejas mezgla rekonstrukcija, Lielā ielā 42, Daugavpilī"
Objekta adrese: Lielā iela 42, Daugavpils
Tāme sastādīta 2013. gada cenās, pamatojoties uz TP AR, BK daļas rasējumiem un specifikācijām. | [11 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | Ls
Tāme sastādīta: 2013. gada . jūlijā
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 02-00000 | Demontāžas darbi
1 | 02-5-5 | Metāla U - profila demontāža | 4: m; 5: 3; 11: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
2 | 02-5-5 | Metāla margu demontāža | 4: m; 5: 7; 11: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
3 | 9-108 | Flīžu seguma demontāža | 4: m2; 5: 18; 11: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
4 | 4-29-1 | Betona seguma demontāža | 4: m3; 5: 0.9; 11: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
5 | 4-29-1 | Betona kāpņu demontāža | 4: m3; 5: 0.9; 11: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
6 | 6-67-50 | Ieejas mezgla durvju bloku demontāža | 4: m2; 5: 7.8; 11: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
7 | 02-8-2 | Lietus ūdens novadīšanas sistēmas demontāža | 4: m; 5: 14; 11: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
8 | 5-13 | Metāla kolonnu esošā krāsojuma noņemšana | 4: m2; 5: 2.5; 11: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
9 | 14-2 | Asfaltbetona seguma demontāža | 4: m2; 5: 10; 11: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
10 | 1-14-1 | Būvgružu izvākšana no telpām un iekraušana atkritumu konteinerā | 4: m3; 5: 4.1; 11: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
11 | 9-45 | Būvgružu transportēšana uz izgāztuvi un utilizācija | 4: kont.; 5: 0.5; 11: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
2 | 05-00000 | Lieveņa rekonstrukcijas darbi
1 | 1-2 | Tranšeju un būvbedru rakšana pamatu izbūvei | 4: m3; 5: 2.5; 11: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
2 | 7-2 | Blietēta šķembu pamatojuma izbūve b=300 mm (frakscija 20/40) | 4: m3; 5: 0.7; 11: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
3 | 2-32 | Atbalstsienas izbūve b=100 mm (betons C8/10), ieskaitot veidņu uzstādīšanu un nojaukšanu | 4: m3; 5: 0.55; 11: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
4 | 2-31 | Monolītā betona kāpņu izbūve (betons C8/10), ieskaitot veidņu uzstādīšanu un nojaukšanu | 4: m3; 5: 0.45; 11: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
5 | 2-22 | Betona atbalstsienas un kāpņu konstrukcijas stiegrošana un enkurošana ar esošajām konstrukcijām | 4: kg; 5: 56; 11: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
6 | 18-230-30 | Blietēta smilts pabēruma ierīkošana | 4: m3; 5: 0.9; 11: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
7 | 2-6-1 | Lieveņa virsma betonēšana ar betonu C8/10, b=100 mm | 4: m3; 5: 0.8; 11: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
8 | 5-1 | Metāla margu (MR-1, MR-2, MR-3, MR-4, MR-5) izgatavošana un uzstādīšana, ieskaitot virsmas krāsošanu saskaņā ar tehnisko projektu | 4: t.m.; 5: 6; 11: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
9 | 8-11 | Lietus ūdens tekņu montāža | 4: m; 5: 4; 11: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
10 | 8-12 | Lietus ūdens notekcauruļu montāža | 4: m; 5: 10; 11: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
11 | 5-1-1 | Kustības ierobežotāju KI-1 un KI-2 izgatavošana un uzstādīšana, ieskaitot virsmas krāsošanu saskaņā ar tehnisko projektu (lapa BK-3) | 4: t.m.; 5: 3.7; 11: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
3 | 08-00000 | Durvju bloku montāža
1 | 5-8-1 | Alumīnija proila ārdurvju ĀD-1, 2600x1500 mm (Ū≤1,3 W/m2 x K), aprīkotu atslēgu, automātisku atveršanas pogu un speciālu automātisko atvēršanas mehānismu uz durvju vērtnes (saskaņā ar lapu AR-3) | 4: kpl.; 5: 1; 11: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
2 | 5-8-2 | PVC proila durvju bloka USD-1, 2600x1500 mm, aprīkotu ar atslēgu, automātisku atveršanas pogu un speciālu automātisko atvēršanas mehānismu uz durvju vērtnes (saskaņā ar lapu AR-3) | 4: kpl.; 5: 1; 11: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
4 | 10-00000 | Apdares darbi
1 | 7-27 | Ailu sānu malu apdare pēc durvju bloku nomaiņas | 4: kpl.; 5: 2; 11: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
2 | 7-27 | Lieveņa apdare ar akmens masas flīzēm ar raupju virsmu, ieskaitot šuvju aizdari | 4: m2; 5: 18; 11: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
2 | 9-87 | Metāla kolonnu gruntēšana un krāsošana | 4: m2; 5: 2.5; 11: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
5 | 35-00000 | Segumu atjaunošana
1 | 14-8-1 | Smilts pamatnes izlīdzināšana un blietēšana b=300mm (vidēji rupja smilts ar filtr.koef. > 1 m/dnn) | 4: m3; 5: 3; 11: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
2 | 14-14-140 | Minerālmateriālu maisījuma segums b=140 mm (fr. 0/56) | 4: m2; 5: 10; 11: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
3 | 14-14-140 | Minerālmateriālu maisījuma segums b=100 mm (fr. 0/45) | 4: m2; 5: 10; 11: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
4 | 14-22-15 | Asfaltbetona seguma izbūve (AC11) b=40mm | 4: m2; 5: 10; 11: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  | Kopā: | 4: Ls; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izmaksas | 4: %; 5: 7; 14: 0; 16: 0
|  | Tiešās izmaksas kopā: | 4: Ls; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
|  | Darba patēriņš: | 4: c/st; 16: 0
Sastādīja : ___________________ / |  |  | 10: Pārbaudīja : __________________ /

## 2
Lokālā tāme Nr. 2
1. stāva tualetes telpas rekonstrukcija (telpa Nr. 18 un Nr.19)
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Pasūtītājs: SIA "Grīvas poliklīnika"
Līgums Nr.
Būves nosaukums: "Ieejas mezgla rekonstrukcija, Lielā ielā 42, Daugavpilī"
Objekta nosaukums: "Ieejas mezgla rekonstrukcija, Lielā ielā 42, Daugavpilī"
Objekta adrese: Lielā iela 42, Daugavpils
Tāme sastādīta 2013. gada cenās, pamatojoties uz TP AR, BK daļas rasējumiem un specifikācijām. | [11 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | Ls
Tāme sastādīta: 2013. gada . jūlijā
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | 02-00000 | Demontāžas darbi
1 | 010-19 | Tualetes podu demontāža | gb. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 010-17 | Izlietnes demontāža | gb. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 06-10 | Cauruļu apšuvuma kārbas nojaukšana | m2 | 1.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 011-57 | Gaismekļu demontāža | gb. | 2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 6-67 | Durvju bloka demontāža | gb. | 2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 5-13-1 | Radiatora un apkures cauruļvadu virsmu notīrīšana | m2 | 1.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 010-66 | Ventilācijas restes demontāža | gb. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 4-27 | Ķiegeļu starpsienas nojaukšana b=150 mm | m3 | 0.55 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 4-27 | Ķiegeļu starpsienas nojaukšana esošās durvju ailas paplašināšanai | m3 | 0.11 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 6-61 | Griestu apšuvuma nojaukšana | m2 | 5.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 5-13-035 | Sienu krāsojuma noņemšana | m2 | 11.82 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 9-108 | Sienas flīžu demontāža | m2 | 18.5 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 9-108 | Grīdas flīžu demontāža | m2 | 5.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 02-11-53 | Gaismekļa demontāža | gab. | 2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 02-51-53 | El. slēdža demontāža | gab. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1-14-1 | Būvgružu izvākšana no telpām un iekraušana atkritumu konteinerā | m3 | 2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 9-45 | Būvgružu transportēšana uz izgāztuvi un utilizācija | kont. | 0.5 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | -"- | Palīgmateriāli | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
2. | 10-00000 | Iekšējie apdares darbi
1 | 6-53-35 | Virsmu apstrādāšana ar "Betonkontakt" sastāvu | m2 | 35.72 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 7-25-1 | Kanalizācijas stāvvada apšuvuma kārbas izbūve pa "Knauf" vai analoga ražojuma metāla karkasu ar mitrumizturīgā rīgipša apšuvumu divās kārtās | m2 | 1.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 9-25-50 | Sienu apmetuma remonts | m2 | 18.5 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 6-52-1 | Sienu hidroizolācija | m2 | 18.5 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 9-102 | Sienu apdare ar flīzēm | m2 | 30.32 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 7-10; 7-11; | Grīdas līdzināšana ar cementa javu | m2 | 5.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 6-52-2 | Grīdas hidroizolācija | m2 | 5.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 7-27 | Grīdas flīzēšana ar akmens masas flīzēm | m2 | 5.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 7-34-1 | Sliekšņu uzstādīšana | gb. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 6-21; 6-24; | AMF tipa piekārto griestu montāža | m2 | 5.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 6-43 | MDF durvju bloka D-2, 1000x2100 mm uzstādīšana | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 10-66-2 | Revīzijas lūkas montāža | gb. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 5-13-1 | Radiatora un apkures cauruļvadu virsmu krāsošana | m2 | 1.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | -"- | Palīgmateriāli | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
3. | 16-00000 | Santehniskie darbi
1 | 10-17 | Fajansa izlietnes piemērotas cilvēkiem ar kustību traucējumiem uzstādīšana | gb. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 10-23 | Fajansa izlietnes jaucējkrāna piemērota cilvēkiem ar kustību traucējumiem uzstādīšana | gb. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10-19 | Tualetes poda piemērota cilvēkiem ar kustību traucējumiem uzstādīšana un pieslēģsana ūdensvada un kanalizācijas tīkliem | gb. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 10-19-08 | Palīgaprīkojuma uzstādīšana sanmezglā, santehnisko ierīču pielāgošanai cilvēkiem ar kustību traucējumiem | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | -"- | Palīgmateriāli | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
4. | 18-00000 | Iekšējie elektrotehniskie darbi
1 | 11-57 | Jaunu gaismekļu montāža | gb. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 11-21 | El. kabeļa 3x1,5 mm2 montāža | m | 6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 11-51-150 | El.slēdža montāža | gb. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | -"- | Palīgmateriāli | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
5. | 17-00000 | Ventilācija
1 | 10-85 | Ventilatora ar taimeri montāža | gb. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 11-21 | El. kabeļa 3x1,5 mm2 montāža ventilatora pieslēgšana el. tīkliem | m | 12 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10-67-1 | Gaisa pārteces restes montāža durvīs | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | -"- | Palīgmateriāli | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
6. | 31-00000 | Dažādi darbi
1 | 4-51 | Durvju ailas AL-1 pārsedzes pastiprināšana ar lenķprofilu 50x5mm (saskaņā ar lapu BK-2) | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 9-33-2 | Sienu apmetuma remonts pēc ailas paplašināšanas darbiem | m2 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 9-31 | Sienu virsmu izlīdzināšana bojātā krāsojuma vietā no gaiteņa puses | m2 | 2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 9-66 | Uzlabots krāsojums sienām ar mitrumizturīgu krāsu, ieskaitot virsmas sagatavošanu | m2 | 2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā: | Ls | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izmaksas | % | 7 | [8 empty] | 0 |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā: | Ls | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Darba patēriņš: | c/st | [11 empty] | 0
Sastādīja : ___________________ / | [8 empty] | Pārbaudīja : __________________ /

## 3
Lokālā tāme Nr. 3
1. stāva tualetes telpas rekonstrukcija (telpa Nr. 30 un Nr.31)
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Pasūtītājs: SIA "Grīvas poliklīnika"
Līgums Nr.
Būves nosaukums: "Ieejas mezgla rekonstrukcija, Lielā ielā 42, Daugavpilī"
Objekta nosaukums: "Ieejas mezgla rekonstrukcija, Lielā ielā 42, Daugavpilī"
Objekta adrese: Lielā iela 42, Daugavpils
Tāme sastādīta 2013. gada cenās, pamatojoties uz TP AR, BK daļas rasējumiem un specifikācijām. | [11 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | Ls
Tāme sastādīta: 2013. gada . jūlijā
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | 02-00000 | Demontāžas darbi
1 | 010-19 | Tualetes podu demontāža | gb. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 010-17 | Izlietnes demontāža | gb. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 06-10-1 | Iebūvētā skapja demontāža | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 02-11-57 | Gaismekļu u.c. elektroinstalācijas demontāža | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 6-67 | Durvju bloka demontāža | gb. | 2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 5-13-1 | Radiatora un apkures cauruļvadu virsmu notīrīšana | m2 | 1.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 010-66 | Ventilācijas restes demontāža | gb. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 4-27 | Ķiegeļu starpsienas nojaukšana b=150 mm | m3 | 0.5 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 6-61-1 | Griestu PVC apšuvuma dēlīšu nojaukšana | m2 | 4 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 6-57-1 | Sienu PVC apšuvuma dēlīšu nojaukšana | m2 | 35 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 5-13-035 | Sienu krāsojuma noņemšana | m2 | 15.46 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 9-108 | Sienas flīžu demontāža | m2 | 18.34 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 9-108 | Grīdas flīžu demontāža | m2 | 3.8 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1-14-1 | Būvgružu izvākšana no telpām un iekraušana atkritumu konteinerā | m3 | 2.5 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 9-45 | Būvgružu transportēšana uz izgāztuvi un utilizācija | kont. | 0.25 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | -"- | Palīgmateriāli | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
2. | 10-00000 | Iekšējie apdares darbi
1 | 6-53-35 | Virsmu apstrādāšana ar "Betonkontakt" sastāvu | m2 | 37.82 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 7-25-1 | Kanalizācijas stāvvada apšuvuma kārbas izbūve pa "Knauf" vai analoga ražojuma metāla karkasu ar mitrumizturīgā rīgipša apšuvumu divās kārtās | m2 | 3.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 9-25-50 | Sienu apmetuma remonts | m2 | 18.34 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 6-52-1 | Sienu hidroizolācija | m2 | 18.34 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 9-102 | Sienu apdare ar flīzēm | m2 | 33.8 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 7-10; 7-11; | Grīdas līdzināšana ar cementa javu | m2 | 4.02 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 6-52-2 | Grīdas hidroizolācija | m2 | 4.02 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 7-27 | Grīdas flīzēšana ar akmens masas flīzēm | m2 | 4.02 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 7-34-1 | Sliekšņu uzstādīšana | gb. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 6-21; 6-24; | AMF tipa piekārto griestu montāža | m2 | 4.02 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 6-43 | MDF durvju bloka D-2, 700x2100 mm uzstādīšana | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 10-66-2 | Revīzijas lūkas montāža | gb. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 5-13-1 | Radiatora un apkures cauruļvadu virsmu krāsošana | m2 | 1.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | -"- | Palīgmateriāli | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
3. | 16-00000 | Santehniskie darbi
1 | 10-17 | Jaunas fajansa izlietnes komplektā ar sifonu un stirinājuma elementiem uzstādīšana | gb. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 10-23 | Jauna ūdens maisītāja krāna uzstādīšana fajansa izlietnei | gb. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10-19 | Jauna WC klozetpoda ar horizontālo izlaidi kompl. ar skalojamo kasti, stiprinājuma elementiem, dekoratīvo rozeti, sēdriņķi un lokano pievadu 1/2" uzstādīšana | gb. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | -"- | Palīgmateriāli | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
4. | 18-00000 | Iekšējie elektrotehniskie darbi
1 | 11-57 | Jaunu gaismekļu montāža | gb. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 11-21 | El. kabeļa 3x1,5 mm2 montāža | m | 6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 11-51-150 | El.slēdža montāža | gb. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | -"- | Palīgmateriāli | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
5. | 17-00000 | Ventilācija
1 | 10-85 | Ventilatora ar taimeri montāža | gb. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 11-21 | El. kabeļa 3x1,5 mm2 montāža ventilatora pieslēgšana el. tīkliem | m | 12 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10-67-1 | Gaisa pārteces restes montāža durvīs | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | -"- | Palīgmateriāli | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
6. | 31-00000 | Dažādi darbi
1 | -"- | Saimniecības piederumu skapis | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā: | Ls | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izmaksas | % | 7 | [8 empty] | 0 |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā: | Ls | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Darba patēriņš: | c/st | [11 empty] | 0
Sastādīja : ___________________ /

## 4
Lokālā tāme Nr. 4
1. stāva telpas Nr. 28 rekonstrukcija
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Pasūtītājs: SIA "Grīvas poliklīnika"
Līgums Nr.
Būves nosaukums: "Ieejas mezgla rekonstrukcija, Lielā ielā 42, Daugavpilī"
Objekta nosaukums: "Ieejas mezgla rekonstrukcija, Lielā ielā 42, Daugavpilī"
Objekta adrese: Lielā iela 42, Daugavpils
Tāme sastādīta 2013. gada cenās, pamatojoties uz TP AR, BK daļas rasējumiem un specifikācijām. | [11 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | Ls
Tāme sastādīta: 2013. gada . jūlijā
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | 02-00000 | Demontāžas darbi
1 | 011-57 | Gaismekļu demontāža | gb. | 2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 6-67 | Durvju bloka demontāža | gb. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5-13-1 | Radiatora un apkures cauruļvadu virsmu notīrīšana | m2 | 1.8 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 010-66 | Ventilācijas restes demontāža | gb. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5-13-035 | Sienu krāsojuma noņemšana | m2 | 13.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 9-108 | Sienas flīžu demontāža | m2 | 15.9 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 9-108 | Grīdas seguma demontāža | m2 | 6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 02-11-53 | Gaismekļa demontāža | gab. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 02-51-53 | El. slēdža demontāža | gab. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 02-51-53 | El. rozetes demontāža | gab. | 2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1-14-1 | Būvgružu izvākšana no telpām un iekraušana atkritumu konteinerā | m3 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 9-45 | Būvgružu transportēšana uz izgāztuvi un utilizācija | kont. | 0.35 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | -"- | Palīgmateriāli | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
2. | 10-00000 | Iekšējie apdares darbi
1 | 6-53-35 | Virsmu apstrādāšana ar "Betonkontakt" sastāvu | m2 | 35.3 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 9-25-50 | Sienu apmetuma remonts | m2 | 15.9 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6-52-1 | Sienu hidroizolācija | m2 | 15.9 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 9-102 | Sienu apdare ar flīzēm | m2 | 30.32 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 7-10; 7-11; | Grīdas līdzināšana ar cementa javu | m2 | 6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6-52-2 | Grīdas hidroizolācija | m2 | 6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 7-27 | Grīdas flīzēšana ar akmens masas flīzēm | m2 | 6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 7-34-1 | Sliekšņu uzstādīšana | gb. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 6-21; 6-24; | AMF tipa piekārto griestu montāža | m2 | 6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 6-43 | MDF durvju bloka D-2, 1000x2100 mm uzstādīšana | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 5-13-1 | Radiatora un apkures cauruļvadu virsmu krāsošana | m2 | 1.8 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | -"- | Palīgmateriāli | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
3. | 16-00000 | Santehniskie darbi
1 | 10-17 | Fajansa izlietnes piemērotas cilvēkiem ar kustību traucējumiem uzstādīšana | gb. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 10-23 | Fajansa izlietnes jaucējkrāna piemērota cilvēkiem ar kustību traucējumiem uzstādīšana | gb. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10-19 | Tualetes poda piemērota cilvēkiem ar kustību traucējumiem uzstādīšana un pieslēģsana ūdensvada un kanalizācijas tīkliem | gb. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 10-19-08 | Palīgaprīkojuma uzstādīšana sanmezglā, santehnisko ierīču pielāgošanai cilvēkiem ar kustību traucējumiem | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | -"- | Palīgmateriāli | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
4. | 18-00000 | Iekšējie elektrotehniskie darbi
1 | 11-57 | Jaunu gaismekļu montāža | gb. | 2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 11-21 | El. kabeļa 3x1,5 mm2 montāža | m | 18 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 11-51-150 | El.slēdža montāža | gb. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 11-51-150 | El.rozetes montāža | gb. | 2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | -"- | Palīgmateriāli | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
5. | 17-00000 | Ventilācija
1 | 10-67-1 | Ventilācijas restes montāža | gb. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | -"- | Palīgmateriāli | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
6. | 31-00000 | Dažādi darbi
1 | 4-51 | Durvju ailas AL-2 pārsedzes pastiprināšana ar lenķprofilu 50x5mm (saskaņā ar lapu BK-2) | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 9-33-2 | Sienu apmetuma remonts pēc ailas paplašināšanas darbiem | m2 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 9-31 | Sienu virsmu izlīdzināšana bojātā krāsojuma vietā no gaiteņa puses | m2 | 2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 9-66 | Uzlabots krāsojums sienām ar mitrumizturīgu krāsu, ieskaitot virsmas sagatavošanu | m2 | 2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā: | Ls | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izmaksas | % | 7 | [8 empty] | 0 |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā: | Ls | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Darba patēriņš: | c/st | [11 empty] | 0
Sastādīja : ___________________ / | [8 empty] | Pārbaudīja : __________________ /

## 5
Lokālā tāme Nr. 5
2. stāva tualetes telpas rekonstrukcija (telpa Nr. 55 un Nr.56)
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Pasūtītājs: SIA "Grīvas poliklīnika"
Līgums Nr.
Būves nosaukums: "Ieejas mezgla rekonstrukcija, Lielā ielā 42, Daugavpilī"
Objekta nosaukums: "Ieejas mezgla rekonstrukcija, Lielā ielā 42, Daugavpilī"
Objekta adrese: Lielā iela 42, Daugavpils
Tāme sastādīta 2013. gada cenās, pamatojoties uz TP AR, BK daļas rasējumiem un specifikācijām. | [11 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | Ls
Tāme sastādīta: 2013. gada . jūlijā
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | 02-00000 | Demontāžas darbi
1 | 010-19 | Tualetes podu demontāža | gb. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 010-17 | Izlietnes demontāža | gb. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 011-57 | Gaismekļu demontāža | gb. | 2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 6-67 | Durvju bloka demontāža | gb. | 2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5-13-1 | Radiatora un apkures cauruļvadu virsmu notīrīšana | m2 | 1.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 010-66 | Ventillatora demontāža | gb. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 4-27 | Ķiegeļu starpsienas nojaukšana b=150 mm | m3 | 0.55 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 4-27 | Ķiegeļu starpsienas nojaukšana esošās durvju ailas paplašināšanai | m3 | 0.11 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 6-61 | Griestu apšuvuma nojaukšana | m2 | 5.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 5-13-035 | Sienu krāsojuma noņemšana | m2 | 11.82 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 9-108 | Sienas flīžu demontāža | m2 | 18.5 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 9-108 | Grīdas flīžu demontāža | m2 | 5.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 02-11-53 | Gaismekļa demontāža | gab. | 2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 02-51-53 | El. slēdža demontāža | gab. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1-14-1 | Būvgružu izvākšana no telpām un iekraušana atkritumu konteinerā | m3 | 1.95 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 9-45 | Būvgružu transportēšana uz izgāztuvi un utilizācija | kont. | 0.35 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | -"- | Palīgmateriāli | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
2. | 10-00000 | Iekšējie apdares darbi
1 | 6-53-35 | Virsmu apstrādāšana ar "Betonkontakt" sastāvu | m2 | 35.72 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 9-25-50 | Sienu apmetuma remonts | m2 | 18.5 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6-52-1 | Sienu hidroizolācija | m2 | 18.5 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 9-102 | Sienu apdare ar flīzēm | m2 | 30.32 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 7-10; 7-11; | Grīdas līdzināšana ar cementa javu | m2 | 5.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6-52-2 | Grīdas hidroizolācija | m2 | 5.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 7-27 | Grīdas flīzēšana ar akmens masas flīzēm | m2 | 5.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 7-34-1 | Sliekšņu uzstādīšana | gb. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 6-21; 6-24; | AMF tipa piekārto griestu montāža | m2 | 5.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 6-43 | MDF durvju bloka D-2, 1000x2100 mm uzstādīšana | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 10-66-2 | Revīzijas lūkas montāža | gb. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 5-13-1 | Radiatora un apkures cauruļvadu virsmu krāsošana | m2 | 1.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | -"- | Palīgmateriāli | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
3. | 16-00000 | Santehniskie darbi
1 | 10-5 | Lodveida ventilis Dn15 ar saskrūvi montāža | gb. | 3 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 10-3-08 | Ūdensvada izbūve no PE-HD caurulēm līdz Dn50, DR17 PN10 daļām un izvietojumu pa ēkas konstrukcijām | m | 7 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | PPR caurule D20 PN16 SDR-7.4 šķiedru zaļa | m | 18 | [8 empty] | 0 |  | 0
|  | Līkums 900 Ø20 | gb. | 10 | [8 empty] | 0 |  | 0
|  | Līkums ar sienas stiprinājumu 900 Ø20x1/2" | gb. | 3 | [8 empty] | 0 |  | 0
|  | Trejgabals Ø20 | gb. | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0
|  | Pāreja Ø20x1/2" | gb. | 4 | [8 empty] | 0 |  | 0
|  | Amerikanka 1/2" | gb. | 2 | [8 empty] | 0 |  | 0
|  | Stiprinājumi | kpl. | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0
3 | 10-5-1 | Pieslēgums esošiem cauruļvadiem | vieta | 2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | "Gebo" bezvītņu savienojums Ø20 | gb. | 2 | [8 empty] | 0
4 | 10-15 | PVC kanalizācijas caurules Dn 110 iebūve ēkā | m | 3.5 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 018-504-1 | PVC līkuma Ø110 45° montāža | gb. | 6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 018-504-1 | PVC korķa Ø110 montāža | gb. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 018-504-1 | PVC trejgabals Ø110x110, 450 montāža | gb. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 018-504-1 | PVC trejgabals Ø110x50, 450 montāža | gb. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 10-21-07 | Pievienojums esošam kanalizācijas cauruļvadam Dn100 | vieta | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10-15 | PVC kanalizācijas caurules Dn 50 iebūve ēkā | m | 1.5 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 018-504-1 | PVC līkuma Ø50 45° montāža | gb. | 4 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 018-504-1 | PVC līkuma Ø50 90° montāža | gb. | 2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 4-56-2 | Pārsegumu aizdarīšana pēc komunikāciju montāžas darbiem | vieta. | 2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 10-17 | Jaunas fajansa izlietnes komplektā ar sifonu un stirinājuma elementiem uzstādīšana | gb. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 10-23 | Jauna ūdens maisītāja krāna uzstādīšana fajansa izlietnei | gb. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 10-19 | Jauna WC klozetpoda ar horizontālo izlaidi kompl. ar skalojamo kasti, stiprinājuma elementiem, dekoratīvo rozeti, sēdriņķi un lokano pievadu 1/2" uzstādīšana | gb. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | -"- | Palīgmateriāli | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
4. | 18-00000 | Iekšējie elektrotehniskie darbi
1 | 11-57 | Jaunu gaismekļu montāža | gb. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 11-21 | El. kabeļa 3x1,5 mm2 montāža | m | 6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 11-51-150 | El.slēdža montāža | gb. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | -"- | Palīgmateriāli | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
5. | 17-00000 | Ventilācija
1 | 10-85 | Ventilatora ar taimeri montāža | gb. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 11-21 | El. kabeļa 3x1,5 mm2 montāža ventilatora pieslēgšana el. tīkliem | m | 12 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10-67-1 | Gaisa pārteces restes montāža durvīs | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | -"- | Palīgmateriāli | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
6. | 31-00000 | Dažādi darbi
1 | 4-51 | Durvju ailas AL-3 pārsedzes pastiprināšana ar lenķprofilu 50x5mm (saskaņā ar lapu BK-2) | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 9-33-2 | Sienu apmetuma remonts pēc ailas paplašināšanas darbiem | m2 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 9-31 | Sienu virsmu izlīdzināšana bojātā krāsojuma vietā no gaiteņa puses | m2 | 2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 9-66 | Uzlabots krāsojums sienām ar mitrumizturīgu krāsu, ieskaitot virsmas sagatavošanu | m2 | 2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā: | Ls | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izmaksas | % | 7 | [8 empty] | 0 |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā: | Ls | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Darba patēriņš: | c/st | [11 empty] | 0
Sastādīja : ___________________ | [8 empty] | Pārbaudīja : __________________

## 6
Lokālā tāme Nr. 6
Kanalizācijas tīklu K1 pārbūve pagrabstāvā
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Pasūtītājs: SIA "Grīvas poliklīnika"
Līgums Nr.
Būves nosaukums: "Ieejas mezgla rekonstrukcija, Lielā ielā 42, Daugavpilī"
Objekta nosaukums: "Ieejas mezgla rekonstrukcija, Lielā ielā 42, Daugavpilī"
Objekta adrese: Lielā iela 42, Daugavpils
Tāme sastādīta 2013. gada cenās, pamatojoties uz TP AR, BK daļas rasējumiem un specifikācijām. | [11 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | Ls
Tāme sastādīta: 2013. gada . jūlijā
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | 02-00000 | Demontāžas darbi
1 | 010-15 | Ķeta kanalizācijas cauruļu demontāža | m | 25 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | 4-57-110 | Caurumu kalšana dzelzsbetona pārseguma konstrukcijā caurules D100 montāžai | vietas | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1-14-1 | Būvgružu izvākšana no telpām un iekraušana atkritumu konteinerā | m3 | 0.8 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 9-45 | Būvgružu transportēšana uz izgāztuvi un utilizācija | kont. | 0.3 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | -"- | Palīgmateriāli | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
2. | 16-00000 | Iekšējie kanalizācijas vadi un to aprīkojums
1 | 10-15 | PVC kanalizācijas caurules Dn 110 iebūve ēkā | m | 25 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 018-504-1 | PVC līkuma Ø110 45° montāža | gb. | 8 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 018-504-1 | PVC korķa Ø110 montāža | gb. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 018-504-1 | PVC revīzijas Ø110 montāža | gb. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 10-21-07 | Pievienojums esošam ķeta kanalizācijas cauruļvadam Dn100 | vieta | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | -"- | Palīgmateriāli | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Kopā: | Ls | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izmaksas | % | 7 | [8 empty] | 0 |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā: | Ls | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Darba patēriņš: | c/st | [11 empty] | 0
Sastādīja : ___________________ / | [8 empty] | Pārbaudīja : __________________

## Kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
"Ieejas mezgla rekonstrukcija, Lielā ielā 42, Daugavpilī"
(darba veids vai konstruktīva elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: "Ieejas mezgla rekonstrukcija, Lielā ielā 42, Daugavpilī"
Objekta adrese: Lielā iela 42, Daugavpils
Līgums Nr.
Par kopējo summu, Ls |  |  | 0
Kopējā darbietilpība, c/h |  |  | 0
Nr. p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba, vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (Ls) | Tāmes vērtība Ls |  |  | Darb- ietilpība (c/st)
|  |  |  | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 1 | Ieejas mezgla rekonstrukcija. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 1. stāva tualetes telpas rekonstrukcija (telpa Nr. 18 un Nr.19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | 1. stāva tualetes telpas rekonstrukcija (telpa Nr. 30 un Nr.31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | 1. stāva telpas Nr. 28 rekonstrukcija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5 | 2. stāva tualetes telpas rekonstrukcija (telpa Nr. 55 un Nr.56) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6 | Kanalizācijas tīklu K1 pārbūve pagrabstāvā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi ( % ) |  |  | 0
Peļņa ( % ) |  |  | 0
Darba devēja sociālais nodoklis (24,09 %) |  |  | 0
Kopā: |  |  | 0

## Koptame
APSTIPRINU
________________________________________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
______. gada ____. _________________
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums: "Ieejas mezgla rekonstrukcija, Lielā ielā 42, Daugavpilī"
Būves adrese: Lielā iela 42, Daugavpils
Pasūtījums Nr.
Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (Ls)
1 | 2 | 3
1 | "Ieejas mezgla rekonstrukcija, Lielajā ielā 42, Daugavpilī" | 0
| Kopā (bez PVN): | 0
PVN ( 21,00 %) : |  | 0

## Pasutitaja kopt.
APSTIPRINU
________________________________________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
______. gada ____. _________________
Pasūtītāja būvniecības koptāme
Būves nosaukums: "Ieejas mezgla rekonstrukcija, Lielā ielā 42, Daugavpilī"
Būves adrese: Lielā iela 42, Daugavpils
Pasūtījums Nr.
Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (Ls)
1 | 2 | 3
1 | "Ieejas mezgla rekonstrukcija, Lielajā ielā 42, Daugavpilī" | 0
| Kopā: | 0
Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem - 5 %. |  | 0
| Kopā: | 0
PVN (21 %) : |  | 0
Pavisam būvniecības izmaksas: |  | 0
Ar būvniecību saistītie pārējie izdevumi:
| būvuzraudzība | 0
| būvprojekta autoruzraudzība | 0
| izpētes un projektēšanas darbi | 0
| būvprojekta ekspertīze | 0
Pavisam kopā: |  | 0