SIA “ GRĪVAS POLIKLĪNIKA”

„VIDEOGASTROSKOPIJAS IEKĀRTAS ĪRE”

Identifikācijas Nr. GP/2013/3

KONKURSA NOLIKUMS

Daugavpils, 2013.g.

1. Vispārīgā informācija

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs

Iepirkuma identifikācijas numurs: GP 2013 /3

1.2. Pasūtītājs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Grīvas poliklīnika”

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.41503015297

Juridiskā adrese: Lielā  iela 42, Daugavpils, LV-5418

Tālrunis/fakss: 65425621

E pasts: grivas.poliklinika@inbox.lv

Bankas rekvizīti: SEB BANKA

Kods: UNLALV2X, konts: LV03UNLA0005000609547

Kontaktpersona: Iepirkumu komisijas locekle Zoja Stupiņa, tālr.65425621

.

1.3. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.3.1. Piedāvājumu var iesniegt grāmatvedībā, vai nosūtot pa pastu. Tiks izskatīti tikai tie piedāvājumi, kas saņemti līdz 2013.gada 26.augustam plkst. 10.00.

1.4.Cita informācija

    - Piegādātāji var saņemt konkursa nolikumu  nosūtot pieprasījumu uz e-pastu grivas.poliklinika@inbox.lv, vai grāmatvedībā Lielā ielā 42, Daugavpilī, 2. kab. no plkst. 8.00 līdz 16.00.

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1.	Iepirkuma priekšmets ir videogastroskopijas iekārtas īre saskaņā ar tehnisko specifikāciju (sk.1. Pielikumu ).

Cena līdz 20000.00 Ls

3. Pretendentu iesniedzamie dokumenti

3.1.Pretendenta vadītāja rakstisks apliecinājums

3.1.1.  Pretendenta vadītāja rakstisks apliecinājums, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu un tam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu.

3.1.2.	Ja izvēlētais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minētos dokumentus, pasūtītājs izslēdz šo pretendentu no dalības iepirkumā.

3.2. Tehniskais piedāvājums

3.2.1.	Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst norādītajām tehniskās specifikācijas prasībām

(1. Pielikums).

3.3. Finanšu piedāvājums

Finanšu piedāvājuma cenā jāiekļauj visas ar preces piegādi un uzstādīšanu saistītās izmaksas, nodevas, nodokļus, ka arī citas saistītas izmaksas un personāla apmācība.

Finanšu piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar pievienotu formu (2. Pielikums).

- 4. Piedāvājuma izvēles kritēriji

4.1.Viszemākā cena piedāvājumam, kas atbilst tehniskai specifikācijai.

- 5. Iepirkuma līgums

5.1.	Pasūtītājs slēgs ar izvēlēto pretendentu iepirkuma līgumu saskaņā ar projektu

(3. Pielikums).

- 6. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

6.1.Tiesības

6.1.1.Pārbaudīt pretendentu iesniegtās informācijas patiesumu kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs;

6.1.2. Pieaicināt ekspertu pretendentu piedāvājumu vērtēšanā;

6.1.3. Ja izvēlētais pretendents atsakās slēgt līgumu, izvēlēties nākamo visizdevīgāko piedāvājumu;

6.2. Pienākumi

6.2.1. Nodrošināt atlases procedūras norisi un dokumentēšanu;

6.2.2. Nodrošināt vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret pretendentiem;

6.2.3. Pēc iesniegto pretendentu pieprasījuma sniegt informāciju par Nolikumu;

6.2.4. Vērtēt pretendentus un piedāvājumus saskaņā ar Likumu un šo Nolikumu.

7. Pretendenta tiesības un pienākumi

7.1.Tiesības

7.1.1. Pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;

7.1.2. Iesniegt tikai vienu piedāvājumu, kas ietver tikai 1 (vienu) cenas variantu par visu apjomu atbilstoši tehniskai specifikācijai.

7.2. Pienākumi

7.2.1.Sniegt patiesu informāciju par sevi un piedāvājumu;

7.2.2.Iesniegt piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām;

7.2.3.Sniegt nepieciešamo papildus informāciju pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma.

Pielikumi:

- 1. Pielikums - Tehniskā specifikācija

- 2. Pielikums – Finanšu piedāvājums

- 3. Pielikums - Iepirkuma līguma projekts

Pielikums Nr.1

iepirkumam Nr. GP 2013/3

„Videogastroskopijas iekārtas īre”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

| Videogastraskopa sistēmas pamatkoplekts sastāv no: Videogastroskopa; Gaismas avota; Videoprocesora; LCD monitora. Videogastroskops | 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Parametrs | Raksturojums |  |
|  | CCD tips | krāsu |  |
|  | Redzes lauks | Ne mazāk kā 140° |  |
|  | Minimālais skaidras redzamības attālums | Ne lielāks par 3mm |  |
|  | Maksimālais skaidras redzamības attālums | Ne mazāks par 100 mm |  |
|  | Distālā gala diametrs | Ne lielāks par 9,2 mm |  |
|  | Ievadāmās daļas diametrs | Ne lielāks par 9,2 mm |  |
|  | Saliekšana uz augšu, uz leju | Ne mazāk kā 210°/90° |  |
|  | Saliekšana pa labi, pa kreisi | Ne mazāk kā 100°/100° |  |
|  | Instrumentu kanāls | Ne mazāk kā 2,8 mm |  |
|  | Darba garums | Ne mazāk kā 1100 mm |  |
|  | Četru procesora funkciju kontrole no endoskopa vadības daļas | jābūt |  |
|  | Endoskopa identifikācijas funkcija | jābūt |  |
| Videogastroskopa standarta komplektā sastāvdaļas: |  |  |
|  | Nosaukums | Skaits |  |
|  | Videogastroskops | 1 |  |
|  | Biopsiju standziņas | 2 |  |
|  | Biopsiju kanāla vārsti | 10 |  |
|  | Endoskopa kopšanas piederumus un tam paredzētos adapterus | 1kompl. |  |
|  | Hermētisma vāks | 1 |  |
|  | Iemutis | 2 |  |
|  | Instrukcija latviešu valodā | 1 |  |
|  | LCD monitors | 1 |  |
|  | Ekrāna lielums - 19”(collas). |  |  |
|  | Ekrānam optiskā stikla pārklājums |  |  |
|  | Izturīgs metāla karkass |  |  |
|  | Izšķirtspēja ne mazāk kā 1280x1024 |  |  |
|  | Ne mazāk kā 16,0 M displeja krāsu |  |  |
|  | Reakcijas laiks ne vairāk kā 20 ms |  |  |
|  | Garantētais darbības laiks ne mazāk kā 40 000 h |  |  |
|  | Redzes leņķis ne mazāk kā 170°/170° |  |  |
|  | Kontrasts ne mazāk kā 450:1 |  |  |
|  | Spilgtums ne mazāk kā 300 cd/m² |  |  |
|  | Videosignāla ieejas : Digitāla DVI-D, Analoga D-Sub, S-Video 4 Pin mini din, CVBS BNC |  |  |
|  | Svars lidz 9 kg |  |  |
|  | VESA 100x 100 mm vai līdzvērtīgs stiprinājums |  |  |
|  | Atbilstība medicīnas iekārtu standartam EN 60601-1 |  |  |
|  | Videoprocesors | 1 |  |  |
|  | Krāsu CCD matricas attēla veidošanas sistēma |  |  |  |
|  | Attēla izmēra palielinājuma funkcija - trīs pakāpes (vidējs, daļēji pilns, pilns ekrāns) |  |  |  |
|  | Ne mazāk kā 10 videoprocesora funkciju kontrole no endoskopa |  |  |  |
|  | Automātiska apgaismojuma kontrole |  |  |  |
|  | Ne mazāk kā 2 speciālas endoskopiskās apskates iespējas |  |  |  |
|  | Kontrasta (vismaz 3 pakāpes) un krāsu attiecību regulēšanas iespēja |  |  |  |
|  | Krāsu toņa regulēšanas funkcija ne mazāk kā 14 pakāpes |  |  |  |
|  | Baltā balansa regulēšanas iespēja |  |  |  |
|  | Pacienta datu ierakstīšanas iespēja ne mazāk kā 40 pacienti |  |  |  |
|  | Attēla iesaldēšanas funkcija |  |  |  |
|  | Drukas slēdzis pievienota videoprintera atmiņā saglabāto attēlu izprintēšanai |  |  |  |
|  | Savietojams ar endoskopisku datu bāzes programmu |  |  |  |
|  | Videoprocesora standarta komplektā sastāvdaļas |  |  |  |
|  | Procesors | 1 |  |  |
|  | Klaviatūra | 1 |  |  |
|  | Videoskopa kabelis | 1 |  |  |
|  | Monitora kabelis | 1 |  |  |
|  | Klaviatūras pārsegs | 1 |  |  |
|  | Autoklavējams ūdens konteineris | 1 |  |  |
|  | Videoskopa kabeļa turētājs | 1 |  |  |
|  | Rezerves drošinātāji | 2 |  |  |
|  | Tīkla vads | 1 |  |  |
|  | Instrukcija latviešu valodā | 1 |  |  |
|  | Gaismas avots | 1 |  |
|  | Paredzēts lietošanai ar krāsu CCD videoendoskopiem un fibroskopiem |  |  |  |
|  | Pamata spuldze - Halogēna |  |  |  |
|  | Maksimāla automātiskā apgaismojuma kontroles distance līdz 100mm |  |  |  |
|  | Rezerves spuldzes nodrošinājums gaismas avotā ne mazāk kā 150 W Halogēna |  |  |  |
|  | Automātiska apgaismojuma kontrole 9 pakāpes |  |  |  |
|  | Gaisa padeve ne mazāk kā 3 pakāpes |  |  |  |
|  | Savietojams ar slimnīcā esošo Olympus fibrogastroskopu bez adapteru starpniecības |  |  |  |
|  | Gaismas avota standarta komplektā sastāvdaļas |  |  |  |
|  | Gaismas avots ar pamata un rezerves spuldzi | 1 |  |  |
|  | Rezerves drošinātāji | 2 |  |  |
|  | Tīkla vads | 1 |  |  |
|  | Lietošanas Instrukcija latviešu valodā | 1 |  |  |

- Garantijas termiņam jābūt ne mazākam kā 12 mēneši .

- Piegādes termiņam jābūt ne ilgākam  kā 4 kalendārās nedēļas no līguma noslēgšanas dienas.

- Piedāvāto iekārtu  pretendentam ir jāpiegādā, jāuzstāda un jāapmāca personālu to lietošanā un dezinfekcijā.

- Sertificētam servisa inženierim jānodrošina kvalificētu servisu gan garantijas, gan pēc
garantijas periodā.

- Pretendentam piedāvātajā cenā jāiekļauj visi izdevumi, kuri saistīti ar videogastroskopa sistēmas piegādi.

2. Pielikums

Nr. GP/2013/ 3  nolikumam

Finanšu piedāvājums

finanšu piedāvājums SIA “Grīvas poliklīnika”  videogastroskopijas iekārtas īres

Pretendenta  nosaukums

iepirkumam.

Piedāvājuma īres cena mēnesī  bez PVN: _____________LVL_____________________________

Summa vārdiem:

Piedāvājuma īres cena mēnesī ar PVN: _____________LVL_____________________________

Summa vārdiem:

Pretendents apliecina, ka Finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi medicīniskā aprīkojuma piegādi, uzstādīšanu, garantijas laika apkalpošanu un Pasūtītāja darbinieku apmācībām saistītās izmaksas.

Amats:

z.v.

3.pielikums

Nr.GP/2013/ 3  	nolikumam

Līgums

(projekts)

Daugavpilī								 2013.gada “___.”____________

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Grīvas  poliklīnika”, turpmāk – Pasūtītājs, tās valdes locekles Lidijas Marheles personā, kura rīkojas uz statūtu pamata, no vienas puses, un ________________________________, turpmāk – Piegādātājs, tās _____________________ personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, abi kopā turpmāk Puses, pastāvot pilnīgai vienprātībai, bez viltus, maldiem un spaidiem, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, noslēdza šādu iepirkuma līgumu, turpmāk – Līgums:

- 1. Līguma priekšmets

1.1.Līguma priekšmets ir Videogastroskopijas iekārtas īre, (turpmāk Prece) saskaņā ar pielikumu Nr. 1. Preces cena sevī ietver visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, uzstādīšanu, personāla apmācību, kā arī visus nodokļus, nodevas un citus maksājumus uz piegādes brīdi SIA ”Grīvas poliklīnika”, Lielā iela 42, Daugavpilī.

- 2. Līgumcena un norēķinu kārtība

2.1.	Piegādājamās Preces cena mēnesī ir Ls _________ un PVN __________, kopā _________.

  - Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.

  - Preces īres periods ir 36 mēneši. Pēc īres perioda beigām Prece pāriet SIA “Grīvas poliklīnika” īpašumā.

- 3. Preces kvalitāte

3.1.Piegādātās Preces kvalitātei ir jāatbilst izgatavotājrūpnīcas noteikumiem.

3.2.Par piegādātās Preces kvalitātes atbilstību atbild Piegādātājs. Preces garantijas laiks ir 24 mēneši.

3.3.Par Preces kvalitātes zudumiem, kuri radušies pēc Preces nodošanas Pasūtītājam, atbild Pasūtītājs.

3.4.Pieņemot piegādāto Preci, Pasūtītājam ir jāpārbauda piegādātās Preces atbilstība pasūtījumam un pavadzīmei – rēķinam, ir jāizdara atzīmes par Preces pieņemšanu uz viena no Preces pavadzīmes – rēķina eksemplāriem, kurš tiek atdots Piegādātājam.

3.5.Ja pieņemot Preci, Pasūtītājs atklāj iztrūkumu, bojājumus, neatbilstību kvalitātei vai cita veida neatbilstību šī Līguma nosacījumiem un/vai pavadzīmei, Pasūtītājs un Piegādātāja pilnvarots pārstāvis sagatavo atbilstības aktu.

3.6.Piegādātāja pienākums ir 24 stundu laikā nosūtīt pārstāvi apstākļu noskaidrošanai vai arī paziņot Pasūtītājam par pretenzijas atzīšanu un, ja Prece ir bojāta, dod norādījumus par rīcību un bojāto Preci.

3.7.Kvalitātei neatbilstīgu Preci Pasūtītājs var pieņemt glabāšanā, līdz tā tiek apmainīta pret kvalitatīvu. Šajā gadījumā Piegādātājs sedz izdevumus, kas saistīti ar nekvalitatīvas Preces atgriešanu vai apmaiņu.

3.8.Pasūtītāja pretenzijas par Preces kvalitāti, kuras radušās pēc Preces pieņemšanas, un kuras nav izskaidrojamas ar Preces glabāšanas vai lietošanas tehnoloģijas kļūdām, Piegādātājs pieņem tikai gadījumos, ja tiek iesniegts kompetents, neatkarīgu ekspertu slēdziens.

- 4. Pušu saistības.

4.1.Piegādātāja saistības.

4.1.1.Piegādātājs apņemas veikt Preces piegādi un uzstādīšanu 4 (četri) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

4.1.2.Piegādātājs ir atbildīgs par piegādātās Preces atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

4.1.3.Piegādātājs apņemas Preces piegādi un uzstādīšanu veikt Pasūtītāja personālam izdevīgā darba dienā un darba laikā, ka arī veic personāla apmācību.

4.1.4.Piegādātājs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam un trešajām personām sakarā ar šī līguma noteikumu pārkāpumu, ja Piegādātājs tajos vainojams.

4.2.Pasūtītāja saistības:

4.2.1.Pieņemt Piegādātāja piegādāto Preci, ja tā atbilst pasūtījumam.

4.2.2.Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par Preci šī līguma 2.punktā noteiktajā kārtībā.

4.2.3.Pasūtītājs apņemas izmantot Preci atbilstoši tās ekspluatācijas noteikumu prasībām.

4.3.Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tā darbinieku, kā arī šīs Puses līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

5.Sankcijas, zaudējumu atlīdzināšana.

5.1.Par katru nokavēto Preces piegādes un uzstādīšanas dienu Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Piegādātājam maksāt līgumsodu 0.1 % apmērā no Preces vērtības.

5.2.Par katru nokavēto apmaksas dienu Piegādātājs ir tiesīgs pieprasīt Pasūtītājam maksāt līgumsodu 0.1 % apmērā no neapmaksātās summas.

6. Līguma darbības laiks.

6.1.Līguma darbība beidzas ar Pušu saistību pilnīgu izpildi.

6.2.Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma izpildes un Pasūtītājs var prasīt kā līgumsoda, tā arī Līguma noteikumu izpildīšanu.

7. Līguma grozīšanas kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma

7.1. Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt šī Līguma darbību, 10 (desmit) dienas iepriekš rakstiski paziņojot par to Piegādātājam, ja:

7.1.1. Piegādātājs ir pieņēmis lēmumu uzsākt uzņēmuma likvidāciju, apturēt vai pārtraukt uzņēmuma darbību;

7.1.2. pret Piegādātāju ir uzsākta maksātnespējas vai bankrota procedūra, vai tā darbība ir apturēta;

7.1.3. Piegādātājam ir anulētas vai apturētas licences vai beidzies to derīguma termiņš;

7.1.4. Piegādātājs nepiegādā Preci atbilstoši Līguma noteikumiem un piegāde nokavēta vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienas;

7.1.5. Visus saistītus ar līguma neizpildi jautājumus Puses risina vienojoties, ja vienošanās nav panākta, jautājums tiek risināts tiesas ceļā.

8. Nepārvarama vara

Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par šī līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā radusies ārkārtēja, nepārvarama rakstura apstākļu dēļ. Pie šādiem apstākļiem pieder – dabas katastrofas (ugunsnelaime, plūdi Piegādātāja vai Pasūtītāja objektos utt., kas ir saitīti ar šī Līguma izpildes nodrošināšanu), valsts pārvaldes, pašvaldību institūciju pieņemtie lēmumi, kuri ierobežo vai izslēdz Līguma izpildes iespējas.

9. Citi nosacījumi

9.1. Visi Līguma grozījumi, vienošanās par tā izbeigšanu un citas vienošanās, kas saistītas ar Līgumu vai tā izpildīšanu, tiek sastādīti tikai rakstveidā un pēc tam, kad tos paraksta Puses, tiek pievienoti Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.

9.2. Jautājumos, kuri nav atrunāti šajā Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

9.3. Puses savstarpēji apņemas neizpaust konfidenciāla rakstura informāciju, kas tiem kļuvusi zināma šā Līguma noteikumu izpildes gaitā.

9.4. Pušu domstarpības, kas saistītas ar Līguma izpildi, tiek risinātas vienošanās ceļā. Vienošanās tiek noformēta tikai rakstiski. Gadījumā, ja Puses nevienojas, tad strīdu nodod izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

9.5. Ja Līguma darbības laikā notiek Pušu reorganizācija, likvidācija utt., tā tiesības un pienākumus realizē tiesību un saistību pārņēmējs.

9.6. Piegādātājs nevar nodot Līguma saistību izpildi trešajai personai bez Pasūtītāja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

9.7. Pušu juridiskās adrese vai bankas rekvizītu maiņas gadījumā, Pušu pienākums ir septiņu dienu laikā paziņot par to otrai Pusei.

9.8. Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Piegādātāja, otrs pie Pasūtītāja, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

10.Pušu rekvizīti un paraksti

| PASŪTĪTĀJS | PIEGĀDĀTĀJS |  |
| --- | --- | --- |
| SIA „Grīvas poliklīnika” Reģ.Nr.41503015297 Adrese: Daugavpils, Lielā 42, LV-5418 Tālrunis: 65425621, fakss 65425621 Bankas rekvizīti: SEB BANKA Bankas kods: UNLALV2X Norēķinu konts: LV03 UNLA 0005000609547 |  |
| _________________/L.Marhele/ (paraksts) z.v. | __________________________ (paraksts) z.v. |