| LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS NOVADA DOME |
| --- |
| Reģ. Nr. 90009117568, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401, tālr. 654 22238, fakss 654 76810, e-pasts: dome@dnd.lv, www.dnd.lv |
| 2013.gada 9.augustā Nr.2.1.-19/879 Daugavpilī | Atbildes uz Pretendentu jautājumiem |

Par atklātā konkursa „Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes ēkas, katlu mājas, ārējo un iekšējo inženiertīklu rekonstrukcija 2 kārtās Alejas ielā 2, Kraujā, Naujenes pagastā” nolikumu

(iepirkuma Id. Nr. DND 2013/17).

| Nr.pk. | Jautājums | Atbilde |
| --- | --- | --- |
| 1 | Darbu apjomos Naujenes bērnudārzs 1.kārta – Vispārīgie būvdarbi (piebūve) nodaļā Jumts starp asīm 1-2 - pozīcija 124 ir minēts koka konstrukciju ugunsdrošais krāsojums līdz pakāpei B,S1,Do 33.40 m3 apjomā, bet pozīcijā 123 ir minēta koka konstrukciju apstrāde ar antiseptikas šķīdumiem 33.40 m2 apjomā. Tas pats attiecās uz pozīciju 137;138. Lūdzam precizēt koka konstrukciju apstrādes apjomu. | Koka konstrukciju ugunsdrošu krāsojumu un apstrādi ar antiseptikas šķīdumiem paredzēt Darbu apjumu sarakstos noteiktajā apjomā. |
| 2 | Projektā AR-14-1 lapā logu un durvju specifikācijā ir norādīts L-9 logs, bet darbu apjomos tāda loga nav. Lūdzam precizēt, vai darbu apjomos ir jāiekļauj šo logu? | Lūdzam Darbu apjomu saraksta Nr.1-1 „Vispārīgie būvdarbi. 1.kārta (piebūve)” iekļaut pozīciju: „ Nr.218.1. Divvērtnes atverams logs L-9, ar divām atveras pozīcijām 900x1800mm, ugunsdrošs logu rāmis un stiklapakete IE30, ugunsdroša montāžas pūta U=1,3w/m2k - 2 gb” |
| 3 | Darbu apjomos Naujenes bērnudārzs 1.kārta – Vispārīgie būvdarbi (piebūve) nodaļā Logi un durvis - pozīcija 206 ir minētas vienvērtnes metāla ārdurvis alumīnija AD-3 1000x2100 mm 4.2 m2 apjomā, bet pēc projekta specifikācijas (AR-14-2) AD-3 1.gab.2.1 m2. Lūdzam precizēt apjomu. | Pareizais apjoms norādīts „Darbu apjomu sarakstā Nr.1-1 „Vispārīgie būvdarbi. 1.kārta (piebūve)” nodaļā Logi un durvis - pozīcija Nr.206 |
| 4 | Darbu apjomos Naujenes bērnudārzs 1.kārta – Vispārīgie būvdarbi (esoša ēka 1.kārta) nodaļā Logi un durvis - pozīcija 29 ir minētas vienvērtnes metāla ārdurvis alumīnija AD-4 1000x2100 mm 4.2 m2 apjomā, kā arī Vispārīgie būvdarbi (piebūve) nodaļā Logi un durvis - pozīcija 29 ir minētas vienvērtnes metāla ārdurvis alumīnija AD-4 1000x2100 mm 1.0 m2 apjomā, bet pēc projekta specifikācijas (AR-14-2) AD-4 2.gab. 4.2 m2. Lūdzam precizēt apjomu. | Pareizais apjoms norādīts „Darbu apjomu sarakstā Nr.2-1 „Vispārīgie būvdarbi. (esoša ēka) 1.kārta” nodaļā Logi un durvis - pozīcija Nr.29 |
| 5 | Darbu apjomos Naujenes bērnudārzs 1.kārta – Vispārīgie būvdarbi (esoša ēka 1.kārta) nodaļā Logi un durvis - pozīcija 34;35;36 ir minētas ugunsdrošas divvērtnes durvis, ka arī Vispārīgie būvdarbi (piebūve) nodaļā Logi un durvis - pozīcijā 204;216;217;218, kur norādītie izmēri un skaits neatbilst projekta specifikācijai (AR-14-3; AD-14-4). | Izmērus skatiet logu un durvju specifikācijā |
| 6 | Darbu apjomos Naujenes bērnudārzs 1.kārta – Vispārīgie būvdarbi (piebūve) ir minēta monolīta plātne MP-2, lūdzam uzrādīt projekta lapu ar plātnes betonēšanas parametriem. | Lūdzam skatīt lapā GP-7 |
| 7 | Projektā GP-4 lapā būvju specifikācijā ir norādīts 11.numurs – Proj.konteineru katlu māja II kārta. Lūdzam precizēt, vai darbu apjomos ir iekļauta šī ēka? | Skatiet Darbu apjomu sarakstos 2.kārtai |
| 8 | Darbu apjomos Naujenes bērnudārzs 1.kārta – Labiekārtošana (1.kārta) pozīcijā 62 Koka skapis ar plauktiem un slēdzenēm 650x1900x2200 ir 80gb., bet projekta specifikācijā (GP-6) vienai nojumei ir uzrādīts viens koka skapis, tad kopā uz astoņām nojumēm nepieciešams astoņi skapi. Lūdzam precizēt šo neatbilstību. | Darbu apjomu saraksta Nr.4-1 „Labiekārtošana” pozīcijā Nr.62 daudzums norādīts kļūdaini. Lūdzam izlabot. Jābūt šādam daudzumam: p.Nr.62. – Koka skapis ar plauktiem un slēdzenēm 650x1900x2200 – 8 gb |
| 9 | Tāme Nr.4-1 pozicija nr.62 „Koka skapis ar plauktiem un slēdzenēm 650x1900x2200” 80 gb. Vai nav kļūda? |  |
| 10 | Darbu apjomos Nr.1-1 norādīts: |
|  | Vienvērtnes metāla ārdurvis alumīnija AD-4 1000x2100m2 un darbu daudzuma ailē 1 m2, tehniskā projekta specifikācijā paredzētas metāla durvis 2,1 m2. Kāda materiālā un cik m2 paredzēt tāmē? | Pareizais materiāls – alumīnijs. Darbu apjomu saraksta Nr.1-1 „Vispārīgie būvdarbi. 1.kārta (piebūve)” pozīcijā Nr.207 daudzums norādīts kļūdaini. Lūdzam izlabot. Jābūt šādam daudzumam: „p.Nr.207 „Vienvērtnes ārdurvis alumīnija karkasā ĀD-4 1000x2100 mm, ar Makroflex - 4,2 m2” |
|  | Vienvērtnes metāla ārdurvis alumīnija AD-3 10x2100 m2, bet tehniskā projekta specifikācijā paredzētas metāla. Kāda materiāla paredzēt tāmē? | Pareizais materiāls – alumīnijs. Darbu apjomu saraksta Nr.1-1 „Vispārīgie būvdarbi. 1.kārta (piebūve)” pozīcijas Nr.206 jauna redakcija: „p.Nr.206 „Vienvērtnes ārdurvis alumīnija karkasā ĀD-3 1000x2100 mm, ar Makroflex - 4,2 m2” |
|  | UD-3 RJI-30 ugunsdrošas vienvērtnes durvīm darbu apjomos doti izmēri 900x2100, bet tehniskā projekta specifikācijā 1000x2100. Lūgums precizēt izmērus. | Izmērus skatiet logu un durvju specifikācijā |
|  | UD-4 RJI-60 ugunsdrošas vienvērtnes durvīm darbu apjomos doti izmēri 1000x2100, bet tehniskā projekta specifikācijā 1200x2100. Lūgums precizēt izmērus. | Izmērus skatiet logu un durvju specifikācijā |
|  | UD-4 RJI-30 ugunsdrošas vienvērtnes durvīm darbu apjomos doti izmēri 750x2100, bet tehniskā projekta specifikācijā 1050x2100. Lūgums precizēt izmērus. | Izmērus skatiet logu un durvju specifikācijā |
| 11 | Darbu apjomos Nr.2-1 norādīts: vienvērtnes metāla ārdurvis alumīnija AD-4 1000x2100m2, bet tehniskā projekta specifikācijā paredzētas metāla durvis. Kāda materiāla paredzēt tāmē? | Pareizais materiāls – alumīnijs. Darbu apjomu saraksta Nr.2-1 „Vispārīgie būvdarbi (esoša ēka) 1.kārta” pozīcijas Nr.29 jauna redakcija: „p.Nr.29 „Vienvērtnes ārdurvis alumīnija ĀD-4 1000x2100 mm, ar Makroflex - 4,2 m2” |
| 12 | Darbu apjomos grīdas segums norādīts – „Grīdu dabīgais linoleja segums kl.34”, projekta tehniskās specifikācijas paredzēts - linolejs – heterogens vinila grīdas segums, nodiluma klase 43, aizsargkārta 0.7 mm, antistatisks, ugunsreakcijas klase B. Kuru segumu izcenot tāme? | Jāizceno linoleja grīdas segumu, atbilstoši tehniska projektā prasībām, sk.lapās AR-15-1 un AR-15-2: Linolejs - heterogens vinila grīdas segums, nodiluma klase 43, aizsargkārta 0.7 mm, antistatisks, ugunsreakcijas klase B. |

Informējam, ka minētie darbu apjomi tiks grozīti tuvākajā laikā. Informācija par veiktajiem grozījumiem tiks ievietota pasūtītāja mājaslapā: http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574&lwbayid=b1d9fbf0-0518-43d1-b5bc-a56eaeacadcb

Daugavpils novada pašvaldības

izpilddirektores 1.vietniece                        			                               I.Natarova

O.Sokolovska

t.65422235