APSTIPRINĀTS

Medumu speciālās internātpamatskolas

iepirkuma komisijas

2013.gada 11.aprīļa sēdē,

protokols Nr.1

IEPIRKUMS

(atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta nosacījumiem)

„Darbnīcas vienkāršota rekonstrukcija un skolas telpu remonts”

Identifikācijas numurs: MSIP 2013/2

NOLIKUMS

## 1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

## 1.1. Pasūtītājs un iepirkuma identifikācijas numurs

| Pasūtītāja nosaukums | Medumu speciālā internātpamatskola |
| --- | --- |
| Adrese | Ilgas iela 15, c.Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460 |
| Reģ. Nr. | 90000067261 |
| Interneta adrese kur pieejama iepirkuma dokumentācija | http:///www.dnd.lv |
| Piedāvājuma iesniegšanas vieta un adrese: | Medumu speciālajā internātpamatskolā Ilgas ielā 15, Medumu pag. Daugavpils novadā LV-5460 |
| Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks | līdz 2013.gada 26.aprīlim plkst.15.00. |
| Kontaktpersonas | Galina Piščuļonoka, Olga Sokolovska |
| Tālruņa Nr. | 65471687, 65422235 |
| Faksa Nr. | 65471687 |
| e-pasta adrese | mailto: gpm@inbox.lv , olga.sokolovska@dnd.lv |
| Darba laiks | 8.00 - 17.00 |

1.2. Iepirkuma līguma priekšmets:

Būvdarbi – darbnīcas vienkāršota rekonstrukcija, skolas telpu remonts;

Līguma izpildes adrese:  Ilgas iela 15, Medumi, Daugavpils novads, LV-5460

CPV kods 45450000-6

1.3. Darba uzdevums: saskaņā ar tehniskajam specifikācijām A pielikumā.

1.4. Līguma izpildes termiņi:

100 kalendāras dienas no līguma parakstīšanas brīža.

2. IEPIRKUMA NOLIKUMS UN PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANA

2.1. Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties un tos saņemt Medumu speciālā internātpamatskolā, Ilgas iela 15, c.Medumi, Daugavpils novads, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. iepriekš pieteicoties kontaktpersonai pa tālr.65471687. Iepirkuma nolikums un tehniskas specifikācijas ir brīvi pieejami elektroniskā formā Daugavpils novada domes mājaslapā  www.dnd.lv

2.2.Papildus informāciju par iepirkuma nolikumu var saņemt darba dienas no plkst. 8.00 līdz 17.00. griežoties kontaktpersonas  Galina Piščuļonoka  tālr.65471687, e-pasts: gpm@inbox.lv.

2.3. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:  līdz 2013.gada 26.aprīlim plkst.15.00.

Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi Medumu speciālā internātpamatskolā, Ilgas iela 15, Medumi, Daugavpils novads,  vai nosūtīti pa pastu uz 1.punktā uzrādīto adresi.

2.4. Pasūtītājs un Pretendents ar informāciju apmainās rakstiski latviešu valodā, nosūtot dokumentus, pa pastu vai pa faksu, vai piegādājot personiski.

2.5. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā akceptē visus iepirkuma nolikumā ietvertos noteikumus. Līgums tiks slēgts, balstoties uz iepirkuma  nolikumam pievienotajiem Līgumprojekta noteikumiem.

2.6. Pretendentam rūpīgi jāiepazīstas ar iepirkuma nolikumu. Pretendents atbild par iepirkumam iesniegtā piedāvājuma atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām prasībām.

Pretendentam pilnībā jāsedz visi izdevumi, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs neuzņemas nekādu atbildību par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma rezultātiem.

### 2.5. Iesniegtie piedāvājumi, kas iesniegti, līdz piedāvājumu iesniegšanas beigām netiek atdoti atpakaļ pretendentiem. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc norādītā termiņa, pasūtītājs neizskata un tos neatvērtus atdot atpakaļ pretendentam.

2.8. Pretendents var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām PASŪTĪTĀJS grozījumus piedāvājumā nepieņem.

2.9. Ieinteresēto Piegādātājiem būvniecības vietas apskate notiks  2013.gadā 19.aprīlī plkst. 10.00.

2.10. Ja Piegādātājs vēlas apskatīt būvniecības vietu cita dienā  Piegādātājam   pirms vietas apskates   jāpiesakās Pasūtītāja kontaktpersonai. Pēc pieteikuma saņemšanas Pasūtītājs nozīmē Piegādātājam dienu un laiku būvobjekta apskatei.

3. PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒŠANAI

3.1. Piedāvājums (viens oriģināls un 1 kopija) sastāv no šādām daļām:

3.1.1. Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā un pretendenta atlases dokumentiem;

3.1.2. Tehniskā piedāvājuma;

3.1.3. Finanšu piedāvājuma.

3.2. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.

3.3. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt izstrādātiem un noformētiem saskaņā ar 2010.gada 28.septembra LR MK Noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Prasības attiecībā uz dokumentu parakstīšanu – uz dokumentiem jābūt uzņēmuma amatpersonas ar atbilstošām pārstāvības un paraksta tiesībām vai pilnvarotās personas parakstam; ja dokumentu paraksta pilnvarotā persona, jāpievieno apliecinātu pilnvaras kopiju par šādām tiesībām.

3.4. Piedāvājuma sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma lapas numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver:

- norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu;

- pretendenta (ja pretendents ir fiziska persona) vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

3.5. Pretendenta atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver:

- norādi “TULKOJUMS PAREIZS”;

- pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu;

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

3.6. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, pretendents tās apliecina. Kopijas apliecinājums ietver:

- norādi “KOPIJA PAREIZA”;

- pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu;

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

3.7. Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecina:

  - pretendents (ja pretendents ir fiziska persona);

b. pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja pretendents ir juridiska persona);

c. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personālsabiedrība);

  - visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personu apvienība) vai

e. pretendenta pilnvarota persona.

3.8. Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot šī punkta „a”, „b” un „e” apakšpunktā noteikto.

3.9. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā iepakojumā, uz kura norāda:

- Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi;

- Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru;

- pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja pretendents ir juridiska persona vai personālsabiedrība) vai personas kodu (ja pretendents ir fiziska persona), adresi, faksa numuru, e-pasta adresi;

- pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona numuru, atzīmi – „Darbnīcas vienkāršota rekonstrukcija un skolas telpu remonts” (iepirkuma identifikācijas Nr.MSIP 2013/2). Neatvērt līdz iepirkuma komisijas sēdei.”

## 4. VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI ATTIECĪBA UZ PRETENDENTU

4.1. Katrs Pretendents, t.sk. tirgus dalībnieks Konkurences likuma 1.panta izpratnē, drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

4.2. Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

4.3. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. Iesniegtos piedāvājumus, izņemot nolikumā noteiktajos gadījumos, Pretendentiem neatdod.

4.4. Konkrētā līguma izpildei, lai pierādītu atbilstību iepirkuma nolikuma kvalifikācijas prasībām, Pretendents drīkst balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendents norāda visus uzņēmējus un pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju un Pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei un apliecinājumu par gatavību slēgt sabiedrības līgumu. Ja ar Pretendentu, kurš konkrētā līguma izpildei balstās uz citu uzņēmēju iespējām, tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas Pretendentam ar uzņēmējiem, uz kuru iespējām tas balstās, jānoslēdz sabiedrības līgums Civillikuma 2241. – 2280.panta noteiktajā kārtībā un jāiesniedz Pasūtītājam.

Sabiedrības līgumā jāiekļauj:

- nosacījums, ka katrs dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi,

- galvenais dalībnieks, kurš dalībnieku vārdā pilnvarots parakstīt iepirkuma līgumu un dalībnieku vārdā vadīs iepirkuma līguma izpildi, t.i., parakstīs dokumentus līguma izpildes laikā, saņems un izdos rīkojumus, saņems maksājumus no Pasūtītāja,

- katra dalībnieka veicamo Darba daļu nosaukumi no Darbu daudzuma saraksta (sk. Tehniskā projekta sastāvā),

- katra dalībnieka veicamā Darba apjoms procentos.

5. VISPĀRĒJAS PRASĪBAS PRETENDENTIEM

5.1. Piedāvājumu drīkst iesniegt:

5.1.1. Pretendents, kas ir juridiska persona (turpmāk tekstā – Pretendents).

5.1.2. Piegādātāju apvienība (turpmāk tekstā arī – Pretendents) nolikuma C1 pielikumā „Pieteikums dalībai iepirkumā”, norādot visus apvienības dalībniekus. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās, kurā noteikts, ka katrs apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi, norādīts galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus Piegādātāju apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja. Vienošanās dokumentā jānorāda arī katra apvienības dalībnieka Darba daļas nosaukums no Darbu apjomu saraksta (sk. Tehniskās specifikācijas sastāvā) un apjoms (procentos). Ja ar Piegādātāju apvienību tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas Piegādātāju apvienībai jānoslēdz sabiedrības līgums Civillikuma 2241. – 2280.pantā noteiktajā kārtībā un jāiesniedz Pasūtītājam. Sabiedrības līgumu var aizstāt ar pilnsabiedrības nodibināšanu, iesniedzot reģistrācijas dokumenta kopiju.

5.1.3. personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība) (turpmāk tekstā arī – Pretendents) nolikuma C1 pielikumā „Pieteikums dalībai iepirkumā”, norādot visus sabiedrības dalībniekus. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu personālsabiedrības dalībnieku parakstīta vienošanās, kurā norādīts galvenais dalībnieks, kurš Pretendenta vārdā vadīs iepirkuma līguma izpildi, t.i., parakstīs dokumentus līguma izpildes laikā, saņems un izdos rīkojumus Pretendenta vārdā, kā arī saņems maksājumus no Pasūtītāja. Vienošanās dokumentā jānorāda arī katra personālsabiedrības dalībnieka Darba daļas nosaukums no Darbu apjoma saraksta (sk. A pielikumā) un apjoms (procentos).

5.2. Pretendents līguma izpildei var piesaistīt apakšuzņēmējus. Pretendents piedāvājumā norāda visus    apakšuzņēmējus, un katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo būvdarbu  līguma daļu.   (sk. formu  C2 pielikumā).

6. NOSACĪJUMI PRETENDENTA DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ.

6.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja tas konstatē Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minētos  apstākļus:

6.1.1. pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

6.1.2. tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

6.2. Pasūtītais izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

6.3. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz pretendentu, uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

7. PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PRETENDENTA PROFESIONĀLO DARBĪBU, SAIMNIECISKO, FINANSIĀLO STĀVOKLI UN TEHNISKAJĀM IESPĒJĀM.

7.1. Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks Būvdarbus ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

7.2. Pretendenta gada vidējais finanšu apgrozījums attiecībā uz būvniecību pēdējo 3 (trīs) gadu laikā 2 (divas) reizes pārsniedz piedāvāto līgumcenu. Ja pretendents tirgū darbojas mazāk, kā trīs gadus, vidējam gada finanšu apgrozījumam attiecībā uz būvniecību jābūt vismaz divkāršā apmērā no piedāvātās līgumcenas par katru gadu, kurā Pretendents darbojas tirgū.

7.3. Pretendentam ir pieredze būvniecībā iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā no piedāvājumu iesniegšanas brīža - vismaz 3 (trīs) līdzīga rakstura objektu  būvniecībā katrs vismaz par LVL 25000 bez PVN. Būvniecības objektiem ir jābūt pabeigtiem.

  - Pretendentam 7.3. apakšpunktā minēto pieredzi, jāapliecina ar attiecīgo būvdarbu pasūtītāju atsauksmēm, kuri ietver ziņas par izpildīto būvdarbu veidiem un apjomiem naudas izteiksmē, izpildes termiņiem un vietu, ka arī satur informāciju par to vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un pienācīgi pabeigti. Atsauksmēm jāpievieno būvvaldes komisijas vai pasūtītāja parakstītos aktu kopijas par darbu pieņemšanu.

7.5. Pretendenta piedāvātajam  būvdarbu vadītājam, kurš apņemas veikt iepirkuma līguma būvdarbu vadīšanu, ir:

- būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā;

- pēdējos piecus gadus ir pieredze būvdarbu vadīšanā vismaz 3  (trīs) līgumos.

Ja ēku būvdarbu vadītājs   attiecīgo izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvusi ārvalstīs, šai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai jābūt atzītai likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" noteiktajā kārtībā.

Saskaņā ar likumu „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” reglamentētajā sfērā” uz piedāvājuma iesniegšanas brīdī, ēku būvdarbu vadītājam jābūt iekļautam, pretendenta Būvkomersantu reģistra „Reģistrācijas informācija par komersantu” sarakstā „Par būvniecība atbildīgās personas”, atbilstoši Būvkomersantu reģistrācijas noteikumu (19.10.2011 MK noteikumi Nr.799 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”) prasībām.

7.6. Pretendents var nodrošināt Elektroapgādes un elektroietaišu darbu vadītāju, kurš ir ieguvis sertifikāciju atbilstoši LR normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

7.7. Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi saimnieciskas, finansiālās, tehniskas un profesionālas spējās atbilstības nodrošināšanai, iesniedzot šo uzņēmumu apliecinājumu, vienošanos vai sadarbības līgumu par sadarbību iepirkuma līguma izpildei un par attiecīgo resursu nodošanu pretendenta rīcībā.

8. PIEDĀVĀJUMĀ IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

8.1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā:

Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā apliecina pretendenta apņemšanos veikt būvdarbus, saskaņā ar Nolikuma prasībām. Pieteikumu paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona vai personas, kas ir pilnvarotas to darīt pretendenta vārdā. Pieteikumu dalībai iepirkumā pretendents sagatavo uz savas veidlapas atbilstoši pievienotajai veidnei C1 pielikumā.

- Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkumā iesniedz kopā ar dokumentu, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros.

- Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros.

- Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

8.2. Dokumenti, kas apliecina pretendenta atbilstību nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā

8.2.1. Pretendenta apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta 5. daļā minētie nosacījumi. Apliecinājumu, jāiesniedz pretendentam, personālsabiedrībai, visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) uz visiem personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī viesiem pretendenta noradītajām personām, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām  un pretendenta   apakšuzņēmējam, kuru veicamo būvdarbu   vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības.

8.3. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti

8.3.1. Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) vai apakšuzņēmēju (ja pretendents līguma izpildei plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas.

8.3.2. Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) vai apakšuzņēmēja (ja pretendents līguma izpildei plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija. Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

8.3.3. Pretendenta apliecinājums par gada vidējo finanšu apgrozījumu attiecībā uz pašu spēkiem veiktiem būvdarbiem par iepriekšējiem trim  gadiem atbilstoši veidnei C3 pielikumā. Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, apliecinājumu un pievienoto dokumentus iesniedz katrs tās dalībnieks.

8.3.4. Pretendenta finanšu pārskatu par 2011.gadu un 2012.gadu (bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins).

8.3.5. Pretendenta pēdējos piecos gados veikto būvdarbu saraksts atbilstoši veidnei C5 pielikumā.

    - Pasūtītāju atsauksmes un  aktu kopijas par būvdarbu pieņemšanu – nodošanu  un/vai   par būvju pieņemšanu ekspluatācijā,  atbilstoši nolikuma 7.4. apakšpunkta prasībām.

    - Pretendenta piedāvātā ēku būvdarbu vadītāja pieredzes un pieejamības apliecinājums saskaņā ar noslodzes laika grafiku atbilstoši veidnei (C4 pielikums), pievienot speciālista būvprakses sertifikāta kopiju.

    - Pretendenta piedāvātā ēku Elektroapgādes un elektroietaišu darbu vadītāja pieredzes un pieejamības apliecinājums saskaņā ar noslodzes laika grafiku atbilstoši veidnei (C4 pielikums), pievienot speciālista būvprakses sertifikāta kopiju.

8.3.9. Ja pretendents plāno balstīties  uz cita uzņēmēja iespējām, ja tas ir nepieciešams iepirkuma līguma izpildei,  pretendentam jāiesniedz:

8.3.9.1.  uzņēmējiem nododamo darbu apraksts atbilstoši  veidnei C2 pielikumā;

8.3.9.2. rakstisks uzņēmēja apliecinājums atbilstoši veidnei (C6 pielikums) par uzņēmēja piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī  uzņēmēja gatavību veikt  uzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītos darbus un/vai nodot pretendenta rīcībā būvdarbu veikšanai nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums;

8.3.9.3. dokumentu vai dokumentus, kas apliecina  uzņēmēja piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt uzņēmēju iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

8.4. Tehniskais piedāvājums

8.4.1. Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo atbilstoši ar Tehniskajā specifikācijā izvirzītājam prasībām (A pielikums).

    - Tehniskā piedāvājumā iekļauj:

8.4.2.1.būvniecības darbu veikšanas kalendāro plānu atbilstoši veidnei C7 pielikumā;

8.4.2.2. apliecinājumu par piedāvāto būvdarbu garantijas termiņu, kas nedrīkst būt mazāks par 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem.

8.4.3. Tehniskajā specifikācijā norādītie konkrēto ražotāju izstrādājumi var būt ekvivalenti.   Būvdarbu veikšanā  pretendentam ir tiesības  uzrādīt un izmantot  ekvivalentus materiālus. Šajā gadījumā pretendentam savā piedāvājumā ar ražotāja dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem jāpierāda, ka piedāvātie būvdarbi/materiāli, kas atbilst iepriekš minētajiem standartiem, apmierina pasūtītāja noteiktās funkcionālās prasības vai darbības prasības.

## 8.5. Finanšu piedāvājums

8.5.1. Finanšu piedāvājuma cenās jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar būvdarbu veikšanu saskaņā ar Tehniskajās specifikācijās (A pielikums) noteikto veicamo būvdarbu apjomu un būvdarbiem izvirzītam prasībām,  iepirkuma  Nolikumā un Līguma projektā (B pielikums) izvirzītām prasībām.

8.5.2. Finanšu piedāvājumā iekļauj:

8.5.2.1. Koptāmi, Kopsavilkuma aprēķinu pa darbu veidiem vai konstruktīvajiem elementiem, darbu apjomu sarakstu Nr.1 un Nr.2. atbilstoši veidnes A.pielikums ( skat.atsevišķi pievienotajā Excel failā), iekļaujot tiešās izmaksas, virsizdevumus, peļņu, darba devēja sociālā nodokļa summu  un finanšu rezervi neparedzētājiem darbiem 4% apmēra, kuras izmantošana paredzēta līgumā (B pielikums) noteiktajā kārtībā.

8.5.3. Piedāvājuma līguma summās, darbu līgumcenās ietver visus nodokļus, nodevas un maksājumus, kas ir saistoši pretendentam. Darbu līgumcenas tiek fiksētas uz visu līguma izpildes laiku un netiks pārrēķinātas, izņemot līguma projektā paredzētos gadījumus.

9. PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJS

9.1. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst Nolikuma prasībām, Līguma projekta prasībām un tehniskajam specifikācijām.

10. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN LĒMUMA PIEŅEMŠANA

10.1. Iepirkuma komisija atlasa un vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹. panta nosacījumiem, iepirkuma nolikuma dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem. Iepirkuma komisijas lēmums ir saistošs pasūtītājam, ja tiek slēgts iepirkuma līgums.

10.2. Piedāvājumu pārbaudi un vērtēšanu veic iepirkuma komisija šādā kārtībā:

10.2.1. Piedāvājuma noformējuma pārbaude. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija pārbauda, vai iesniegtie piedāvājumi sagatavoti un noformēti atbilstoši Nolikuma 3.punktā norādītajām prasībām. Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt noraidīti, ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska.

10.2.2. Veic pretendentu atlasi saskaņā ar Nolikuma 6., 7., 8.1., 8.2. un 8.3.  punktu prasībām. Atlases prasībām neatbilstošie pretendenti tiek noraidīti.

10.2.3. Veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un vērtēšanu. Nolikuma 8.4.punkta dokumentiem neatbilstošie tehniskie piedāvājumi tiek noraidīti.

10.2.4. Veic finanšu piedāvājumu pārbaudi un vērtēšanu. Nolikuma 8.5.punkta nosacījumiem neatbilstošie finanšu piedāvājumi tiek noraidīti.

10.2.4.1. Finanšu piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko vai pārrakstīšanās kļūdu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī izvērtē un salīdzina piedāvājumu cenas. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma cenu komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas.

10.2.4.2. Pretendentam jāsniedz iebildumi vienas darbdienas laikā. Ja Pretendents minētajā termiņā nav paziņojis par saviem iebildumiem, komisija uzskata, ka Pretendents piekrīt labojumiem. Ja komisija nepiekrīt Pretendenta iebildumiem, komisija pamato to un Pretendenta piedāvājumu neizskata.

10.2.4.3. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.

10.3. No visām prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu.

10.4. Pirms lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas iepirkuma komisija pieprasa no pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izziņu, ko izsniegusi Latvijas vai ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) un kas apliecina, ka pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā un ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. Termiņu šādu dokumentu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām, un šos dokumentus pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas. Šādus dokumentus pasūtītājs nepieprasa, ja attiecīgā informācija ir pieejama publiskajās datubāzēs vai tiešsaistē attiecīgo kompetento iestāžu pārziņa esošajās informācijas sistēmās. Ja pasūtītājs nepieciešamo informāciju par pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja pasūtītāja iepriekš iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

10.5. Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kurš neatbilst kādam no 6., 7., 8.1., 8.2., 8.3., 8.4. un 8.5. punktā minētajiem nosacījumiem vai neiesniedz 10.4.punktā prasītās izziņas komisijas noteiktajā termiņā.

10.6. Pasūtītājs  3 (triju) darbdienu laikā vienlaikus informē visus pretendentus par iepirkuma izraudzīto pretendentu.

10.7. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta pretendentam iepirkuma komisijas lēmumu, kā arī mājaslapā internetā www.dnd.lv nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju  minētajam lēmumam. Ne vēlāk kā piecas dienas pēc tam, kad noslēgts līgums, tiek publicēts informatīvais paziņojums par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.

11. IEPIRKUMA LĪGUMS

11.1. Pasūtītājs pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu ar izraudzīto Pretendentu slēdz iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma veidnei (B pielikums).

11.2. Pretendentam jāierodas pie Pasūtītāja  iepirkuma līguma noslēgšanai  3 (trīs) darbdienu laikā no brīža, kad tas  ir saņēmis pa faksu uzaicinājums parakstīt iepirkuma līgumu.

# 12. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

## 12.1. Iepirkuma komisijas tiesības

12.1.1. Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. Komisija nosaka termiņu, līdz kuram Pretendentam jāsniedz atbilde.

12.1.2. Pārbaudīt kompetentā institūcijā pretendenta sniegto informāciju.

12.1.3. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā un paziņot par to pretendentam.

12.1.4. Pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē, piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.

12.1.5. Izvēlēties nākamo lētāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.

12.1.6. Komisija var pieprasīt Pretendentam uzrādīt iesniegto kopēto dokumentu oriģinālus vai notariāli apliecinātas kopijas.

12.2. Iepirkuma komisijas pienākumi

12.2.1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.

12.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

12.2.3. Komisijai ir jānodrošina brīva un tieša elektroniska pieeja iepirkuma procedūras dokumentiem Daugavpils novada domes mājas lapā internetā www.dnd.lv, kā arī jānodrošina iespēja iepazīties ar iepirkuma procedūras dokumentiem uz vietas, sākot ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi.

Ja pretendents ir laikus rakstveidā pa faksu vai pa e-pastu pieprasījis papildu informāciju, Pasūtītājs to sniedz pretendentam pa faksu vai uz norādīto e-pastu

12.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

# 13. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

## 13.1. Pretendenta tiesības

### 13.1.1. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.

### 13.1.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

    - Pretendents var pieprasīt papildinformāciju par iepirkuma nolikumu.

    - Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas šā panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

## Pretendenta pienākumi

### Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

### Sniegt patiesu informāciju.

### Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

    - Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

13.2.5. 2 (divu) darbdienu laikā no brīža, kad ir saņemts  pa faksu Pasūtītāja uzaicinājums parakstīt iepirkuma līgumu,  Pretendentam jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam iepirkuma līgumu.

# 14. PIELIKUMU SARAKSTS

A pielikums:

- Tehniskās specifikācijas

- Darbu apjomu saraksts (Excel failā), kurš ietilps tabulas:

Būvniecības koptāme,

Kopsavilkuma aprēķins pa darbu veidiem vai konstruktīvajiem elementiem,

Darbu apjomu saraksts Nr.1 Celtniecības darbi,

Darbu apjomu saraksts Nr.2 Elektroapgāde.

B pielikums „Līgums (projekts)”

C pielikums „Formas piedāvājuma sagatavošanai” :

C1 pielikums „Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne”

C2 pielikums „Informācija par pretendenta personu grupā ietilpstošiem partneriem un apakšuzņēmējiem”

C3 pielikums „Apliecinājums par pretendenta finanšu apgrozījumu”

C4 pielikums „Būvdarbu vadītāja pieredzes un pieejamības apliecinājums”

C5 pielikums „Pretendenta  pēdējos piecos gados veikto būvdarbu saraksts”

C6 pielikums „Apakšuzņēmēja apliecinājuma veidne”

C7 pielikums „Būvdarbu izpildes kalendārais laika grafiks”

A pielikums

iepirkuma „Darbnīcas vienkāršota rekonstrukcija un skolas telpu remonts”

nolikumam (Identifikācijas numurs: MSIP 2013/2)

TEHNISKAJĀS SPECIFIKĀCIJAS

Tehniskās specifikācijas izstrādātas būvdarbu veikšanai Medumu speciālās internātpamatskolas darbnīcas vienkāršotai rekonstrukcijai un skolas telpu remontam, Ilgas iela 15, c. Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads.

1. Iesniedzot tehnisko un finanšu piedāvājumu Piegādātājs, gadījumā ja viņam tiek piešķirtas tiesības noslēgt līgumu par būvdarbu veikšanu, apņemas, saskaņā ar Būvuzņēmuma līguma (Nolikuma B pielikums) noteikumiem un tehniskajām specifikācijām veikt darbnīcas telpu vienkāršotu rekonstrukciju un skolas telpu remontu.

2. Darbnīcas telpu vienkāršota rekonstrukcija tiek veikta ar apliecinājuma kārti. Pirms darbnīcas un skolas iekšējo elektroapgādes (spēka un apgaismojuma tīklu) renovācijai, Piegādātājam jāizstrādā un jāsaskaņo ar pasūtītāju elektroapgādes iekšējo tīklu tehnisko shēmu, atbilstoši MK noteikumi Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 3.2.2 punkta prasībām.

3. Pirms piedāvājuma iesniegšanas Piegādātājam ir pienākums iepazīties ar Iepirkuma Līguma projektu (B pielikums) un Darbu apjomu sarakstam (A pielikums ), veikt būvdarbu veikšanas vietas apskati, izvērtēt paredzētus darbus un noteikt veicamo darbu līgumcenu. Pēc piedāvājuma iesniegšanas piegādātājs nevar atsaukties uz nepietiekamu Pasūtītāja iesniegto informāciju.

3. Piedāvājumā ir jāiekļauj visi darbi, materiāli, palīgmateriāli un mehānismi, kas nepieciešami darbu nodrošināšanai, lai izpildītu noteikto darbu pilnā apmērā, ja arī tas nav īpaši izdalīts.

Piegādātājam ir jāievērtē visi darbi, kas nepieciešami būvlaukuma funkcionēšanai, sagatavošanās darbu veikšanai, būvniecībai, inženierkomunikāciju pirms nodošanas pārbaudei un būvju pilnīgai nodošanai pasūtītājam, kā arī defektu novēršanai garantijas periodā.

4. Vienības cenā ir jāņem vērā jebkādi citi darbi, kuri ietver visus darbus, kuri ietverti būvobjektā un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad Piegādātājam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi būvlaukuma funkcionēšanai, būvniecībai un pabeigtas  būves pilnīgai nodošanai pasūtītājam, kā arī defektu novēršanai garantijas periodā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta.

5. Piegādātājam jāparedz izmaksas par visiem nepieciešamajiem saskaņojumiem, atļaujām darbu uzsākšanai un  pabeigtas  būves   nodošanai pasūtītājam.

6. Visiem materiāliem ir jābūt sertificētiem Latvijas Republikā un jāatbilst LBN 208-00 un LBN 201-07. Materiāliem un izstrādājumiem ir jābūt piemērotiem publiskām ēkām, ņemot vērā iestādes specifiku.

7. Piegādātājam jāpielieto tādi materiāli un iekārtu, kas atbilst ēku funkcijai, nodrošinot nodiluma izturību un kalpošanu bez defektiem garantijas un pēc garantijas laikā. Garantijas laiks nedrīkst būt mazāks par 36 mēnešiem.

8. Piedāvājumā jāiekļauj visi palīgdarbi un materiāli, bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza izpilde.

9. Būvobjekta apsardze un materiālu saglabāšana ir Piegādātāja uzdevums, kas jāparedz izmaksās.

10. Veicot darbus Piegādātājs ievēro iepirkuma nolikumu, šo tehnisko specifikāciju, kā arī būvniecību reglamentējošos normatīvos aktus, it sevišķi:

-	Ministru kabineta 30.04.2001. noteikumus Nr.181 „Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā”;

-	LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība”;

-	LBN 208-00 „Publiskās ēkas un būves”;

11. Elektroapgādes tīklu tehnisko shēmu jāizstrādā un Elektromontāžas darbus jāveic saskaņā ar   Latvijas būvnormatīvu LBN 261-07 "Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve".

12. Līguma tehniskie radītāji:

- internātpamatskolas kopējā platība 1354,8 m2,  telpu platība, kur paredzēti remonta darbi -136,5m2 (telpas Nr.6., 7., 34 un kāpņu telpa 2., 3. un 4. stāvā);

- darbnīcas kopējā platība 229,6 m2,  telpu platība, kur paredzēti rekonstrukcijas darbi 51,3 m2.

13. Darbu apjomu saraksts:   sk.Apielikumu Excel failā

B.pielikums

iepirkuma „Darbnīcas vienkāršota rekonstrukcija un skolas telpu remonts””

nolikumam (Identifikācijas numurs: MSIP 2013/2)

IEPIRKUMA LĪGUMS (PROJEKTS)

LĪGUMS Nr. <līguma numurs>

Daugavpils novads	                2013.gada ___._________

Medumu speciālā internātpamatskola , reģ.Nr. 90000067261, juridiskā adrese: Ilgas iela 15, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460, tās direktores Galinas Piščuļonokas  personā, kura rīkojas saskaņā ar Nolikumu, turpmāk šā līguma tekstā saukts “PASŪTĪTĀJS”, no vienas puses, un

<Būvuzņēmēja nosaukums>, vienot. reģ.Nr. <reģistrācijas numurs, adrese>, tās <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kura rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, turpmāk šā līguma tekstā saukts “BŪVUZŅĒMĒJS”, no otras puses,

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par “LĪDZĒJIEM”, pamatojoties uz Medumu speciālās internātpamatskolas  rīkotā iepirkuma „Darbnīcas vienkāršota rekonstrukcija un skolas telpu remonts” (iepirkuma identifikācijas Nr. MSIP 2013/2) turpmāk šā līguma tekstā saukts Iepirkums, rezultātiem un <Būvuzņēmēja nosaukums> iesniegto Piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:

1. Apzīmējumi:

  - “Līgums” – Līdzēju parakstītais Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus.

  - “Būvuzraugs” – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, Pasūtītāja vārdā pilnvarota uzraudzīt Darbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, Būvniecības ieceres dokumentācijai, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un Darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.

  - “Darbu vadītājs” – Pasūtītāja apstiprināts Būvuzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina Darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Būvniecības ieceres dokumentācijai un šim Līgumam, un kurš organizē Būvuzņēmēja un piesaistīto Darbuzņēmējus darbību.

  - “Darbi” – visas darbības –  būvniecība, būvdarbu sagatavošana, izpēte, dokumentu komplektēšana, u.c. – kuras Būvuzņēmējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, Būvniecības ieceres dokumentāciju, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

  - “Līguma cena” – kopējā cena par visu Darbu izpildi, kas ir noteikta Līguma 4. punktā.

  - “Būvobjekts” – visi Līguma 2. punktā minētie būvējamie objekti ar tiem palīgbūvēm un būviekārtām.

  - “Piedāvājums” – Līgumam pievienotais tehniskais piedāvājums un finanšu piedāvājums no Būvuzņēmēja iesniegtā piedāvājuma Iepirkumā.

  - “Būvniecības ieceres dokumentācija” –   apliecinājuma karte  vienkāršotai  rekonstrukcijai

  - “Tāme” – Līgumam pievienotais Būvuzņēmēja Finanšu piedāvājums.

- Līguma priekšmets

2.1. Pasūtītājs uzdot un Uzņēmējs apņemas veikt  Medumu speciālās internātpamtskolas darbnīcas vienkāršotu  rekonstrukciju un skolas telpu remontu, Ilgas iela 15, c.Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads, saskaņā ar Līguma noteikumiem , būvniecības ieceres dokumentāciju,  tāmi,  ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus,  turpmāk tekstā - Darbi.

2.2. Būvuzņēmējs iepriekšminētos Darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, un ar materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā.

- Līguma sastāvdaļas

  - Šis Līgums sastāv no šādām daļām:

    - Līgums;

    - Pielikumi:

Nr.1 – Tāme (finanšu piedāvājums);

Nr.2 -  Tehniskais piedāvājums.

Jebkuru nesaskaņu vai pretrunu gadījumā starp augstāk minētajiem dokumentiem, prioritāte dokumentiem ir tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti 3.1.  punktā.

- Līguma cena

  - Līguma cena par šajā Līgumā noteikto Darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam, ir LVL <summa skaitļos> (<summa vārdos>), t.sk. finanšu rezerve neparedzētajiem darbiem 4% LVL <summa skaitļos> (<summa vārdos>), bez PVN,  un  PVN 21% ir LVL <summa skaitļos> (<summa vārdos>).

  - Puses  apmaksā PVN atbilstoši likuma prasībām.

  - Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam Līguma cenu saskaņā ar Līguma noteikumiem un Tāmi ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs izpilda saistības.

  - Līguma cena ietver Būvdarbu procesā izmantojamo būvniecības izstrādājumu, darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, būvgružu apglabāšanas un būvlaukumu uzturēšanas izmaksas, iespējamos nodokļus, un nodevu maksājumus valsts un pašvaldību budžetos un citus maksājumus, kas būs jāizdara Būvuzņēmējam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Būvdarbus.

  - Finanšu rezervi neparedzētajiem darbiem Pasūtītājs varēs izmantot:

    - tādu papildus darbu izmaksu segšanai, kas jau sākotnēji tika iekļauti iepirkuma dokumentācijā  un par tiem tika rīkota iepirkuma procedūra, bet tos objektīvu iemeslu dēļ nebija iespējams precīzi noteikt vai uzmērīt un tādēļ ir nepieciešams palielināt to apjomus. Šo darbu veikšanai par pamatu tiks ņemtas Pretendenta piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, kā arī piedāvātās laika normas un pieskaitāmās izmaksas;

    - tādu darbu izmaksu segšanai, kas netika iekļauti Iepirkuma   dokumentācijā, ja tos nebija iespējams konstatēt vai nebija iespējams paredzēt šo darbu nepieciešamību. Šo darbu veikšanai par pamatu tiks ņemtas Pretendenta piedāvātas pieskaitāmās izmaksas un uz doto brīdi atbilstošas tirgus cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, kā arī laika normas.

  - Pasūtītāja rezerves izmantošanas kārtība:

    - Būvuzņēmējs,   un būvuzraugs sastāda aktu par nepieciešamo darbu izpildi;

    - Pasūtītājs saskaņo aktu par nepieciešamo darbu izpildi;

    - Būvuzņēmējs uz akta par nepieciešamo darbu izpildi pamata izstrādā tāmi, saskaņo ar Būvuzraugu un iesniedz Pasūtītājam;

    - Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no tāmes saņemšanas brīža saskaņo to vai arī sniedz pamatotu atteikumu;

    - pēc tāmes saskaņošanas Būvuzņēmējs un Pasūtītājs noslēdz vienošanas par nepieciešamo darbu izpildi.

  - Ja neparedzēto darbu izmaksas pārsniegs Pasūtītāja plānoto finanšu rezervi, nepieciešamo Būvdarbu izpildei tiks rīkota atbilstoša iepirkuma procedūra.

  - Būvdarbu apjomi var tikt samazināti, ja būvdarbu gaitā atklājas, ka tāmēs norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams. Šajos gadījumos norēķini par izpildītajiem darbiem notiek pēc faktiskās izpildes, nemainot Būvuzņēmēja piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, kā arī piedāvātās laika normas un pieskaitāmās izmaksas.

  - Apjomu samazināšanas kārtība:

    - Būvuzņēmējs, un būvuzraugs sastāda aktu par izslēdzamajiem apjomiem un būvdarbu pozīcijām;

    - Pasūtītājs saskaņo aktu par izslēdzamajiem apjomiem un būvdarbu pozīcijām;

    - Būvuzņēmējs uz akta par izslēdzamajiem apjomiem un būvdarbu pozīcijām pamata izstrādā tāmi, saskaņo ar Būvuzraugu un 5 (piecu) dienu laikā iesniedz Pasūtītājam;

    - Pasūtītājs 5 (piecu)  darba dienu laikā no tāmes saņemšanas brīža saskaņo to vai arī sniedz pamatotu atteikumu;

    - pēc tāmes saskaņošanas Būvuzņēmējs un Pasūtītājs noslēdz vienošanas par Izslēdzamo darbu Aktā minēto darbu neveikšanu.

  - Netiek kompensēti nekādi darbi, kuri jāveic atkārtoti sakarā ar konstatētiem trūkumiem darbu kvalitātē, tāpat netiek kompensēta nekvalitatīvi izbūvēto Būvobjektu demontāža un trūkumu novēršanā izmantoto materiālu, tehnikas un darba stundu izmaksas, kas radušās Būvuzņēmēja vainas dēļ.

- Apdrošināšana un garantijas

  - Būvuzņēmējam ir pienākums atlīdzināt zaudējumus par Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības dēļ, būvdarbu laikā nodarītiem kaitējumiem un zaudējumiem Pasūtītājām un pasūtītāja mantai.

  - Būvuzņēmējs apņemas ne vēlāk kā  10 (desmit) darba dienu laikā pēc šī līguma noslēgšanas par saviem līdzekļiem noslēgt šādus apdrošināšanas līgumus:

    - Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu par atbildības limitu, kas nav mazāks par 10 000 lati (desmit tūkstoši lati) vienam gadījumam.

    - Būvdarbu visu risku apdrošināšanu par apdrošināšanas summu, kas nav mazāka par Līguma summu, kā apdrošinātās personas norādot pasūtītāju, būvuzņēmēju un tā piesaistītos apakšuzņēmējus.

  - Apdrošināšanas polises kopija tiek pievienota Līgumam kā neatņemama tā sastāvdaļa.

  - Jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz Būvuzņēmējs.

  - Līguma 5.2.1. un 5.2.2.apakšpunktā noteiktās garantijas Būvuzņēmējs uztur spēkā visā Būvdarbu veikšanas laikā.

- Darbu izpildes noteikumi

  - Darbi ir jāveic saskaņā ar Tehnisko piedāvājumu,  Būvniecības ieceres dokumentāciju, būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja vai Būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, Līguma cenu  vai Darbu izpildes termiņus.

  - Būvdarbu organizēšanas un sagatavošanas periods:

    - Būvuzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtījām:

- Būvdarbu vadītāja saistību rakstu;

- Rīkojumu par būvniecības atbildīgo personu nozīmēšanu;

- Būvdarbu žurnālu;

- Līguma kopiju par būvgružu savākšanu.

    - Pasūtītājs izsniedz Būvuzņēmējam  Būvniecības ieceres dokumentāciju 1 eksemplāru.

    - Būvuzņēmējs aktualizē un saskaņo ar Pasūtītāju būvniecības Darbu veikšanas kalendāro plānu.

    - Pasūtītājs nodot Būvuzņēmējam būvobjektu (būvdarbu veikšanas vietu).

    - Būvuzņēmējs izstrādā un saskaņo ar Pasūtītāju elektroapgādes iekšējo tīklu tehnisko shēmu.

  - Būvuzņēmējs Darbu izpildē ievēro Būvniecības  darbu veikšanas kalendārajā plānā noteiktos termiņus.

  - Būvuzņēmējs apņemas ievērot šī Līguma noteikumus, veikt pilnīgu Darbu izpildi un pabeigšanu līdz ______________ (100 kalendāras dienas no līguma parakstīšanas brīža).

  - Ja Darbu izpildīšanas procesā Būvuzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Līdzēji uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī Valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma.

  - Būvuzņēmējs, izpildot Darbus, ievēro Būvniecības ieceres dokumentāciju. Būvuzņēmējs atzīst, ka Būvniecības ieceres dokumentācija ir skaidrs un ka to var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, un atbilstoši Līguma noteikumiem. Būvuzņēmējs ir tiesīgs atkāpties no Būvniecības ieceres dokumentācijas tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu.

  - Darbu vadītājus Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.

  - Pasūtītājs un Būvuzņēmējs Darbu izpildes gaitā rīko darba sanāksmes. Sanāksmju biežums tiek noteikts, Līdzējiem vienojoties. Sanāksmē piedalās Būvuzraugs, Būvdarbu vadītāji, kā arī citas personas pēc Pasūtītāja un Būvuzņēmēja ieskatiem, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumus. Darba sanāksmes protokolē Būvuzņēmējs,    protokolus paraksta visi klātesošie Pasūtītāja un Būvuzņēmēja pārstāvji.

  - Būvuzņēmējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu Darbus atbilstoši šīm Līgumam un Būvniecības ieceres dokumentācijai. Būvuzņēmējs ir atbildīgs, lai Darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, citi normatīvie akti, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto Darbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.

- Pasūtītāja pienākumi un tiesības

  - Pasūtītājs apņemas:

    - nodot Būvuzņēmējam būvdarbu vietu, par ko starp Līdzējiem tiek parakstīts atsevišķs akts. Pretējā gadījumā Būvuzņēmējs ir tiesīgs pieprasīt Darbu izpildes un nodošanas termiņu pagarināšanu;

    - nozīmēt savu pārstāvi – Būvuzraugu - Darbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt Darbu veikšanu, iepriekš rakstiski paziņojot par to Būvuzņēmējam un argumentējot pieņemto lēmumu. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, citos normatīvajos aktos un Līgumā;

Būvuzraugs: <vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr., tālr.Nr., faksa Nr., e-pasta adrese>.

    - nodrošināt Būvuzņēmēja personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt Būvobjektam;

    - pieņemt Būvuzņēmēja kvalitatīvi un pienācīgi izpildītos Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;

    - samaksāt par kvalitatīvi un pienācīgi izpildītajiem Darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

7.2. Pasūtītājam ir tiesības:

    - vienpusēji apturēt Darbus gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, veicot darbus neievēro saskaņotu Darbu veikšanas kalendāro plānu,  kā arī citos šajā Līgumā noteiktajos gadījumos;

    - pieaicināt   ekspertus    Būvdarbu ekspertīzes veikšanai;

    - citas Pasūtītāja tiesības, kādas ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā.

- Būvuzņēmēja pienākumi un tiesības

  - Būvuzņēmējs apņemas:

    - veikt Darbu sagatavošanu, savlaicīgi iesniegt Pasūtītājām, 5.2.un 6.2 punktā minēto dokumentāciju;

    - pieņemt no Pasūtītāja būvdarbu zonu pēc tās faktiskā stāvokļa, Līdzējiem sastādot par to aktu;

    - iesniegt izbūvētas elektroapgādes tīklu shēmu;

    - ierīkot Darbam nepieciešamās palīgtelpas, segt visus ar Darbu veikšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem līdz Darbu pilnīgai pabeigšanai;

    - darbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām un, ievērojot Pasūtītāju noradījumus;

    - Darbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar Darbiem Būvobjektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;

    - nodrošināt būvmateriālu, iekārtu un darbarīku apsardzi visā Līguma darbības laikā, ja tas nepieciešams;

    - nodrošināt katru Darba dienu būvdarbu žurnāla aizpildīšanu;

    - nodrošināt segto Darbu un nozīmīgo konstrukciju elementu uzradīšanu, 8 (astoņas) stundas iepriekš brīdinot par šo Darbu izpildi Pasūtītāja Būvuzraugu;

    - nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt Darbus;

    - nodrošināt visas Darbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Būvniecības ieceres dokumentāciju un Latvijas būvnormatīviem;

    - nožogot un uzturēt kārtība darbu veikšanas zonu, nodrošināt lai celtniecības putekļi un būvgruži nevar iekļūt centra telpās, patstāvīgu veikt pasākumus lai netraucētu centra darbībai, nodrošināt tīrību visā Būvuzņēmēja darbības zonā;

    - nodrošināt Būvobjektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

    - izstrādāt detalizētos rasējumus, ja tādi nepieciešami, un saskaņot ar Pasūtītāju ne vēlāk kā 3 (trīs) kalendārās dienas pirms attiecīgā Darba uzsākšanas;

    - visā Darbu veikšanas laikā pārbaudīt saņemtās būvniecības ieceres dokumentācijas atbilstību pareizai Darbu veikšanas tehnoloģijai. Par visām konstatētajām neprecizitātēm un kļūdām Būvniecības ieceres dokumentācijā vai jaunatklātiem apstākļiem, kas var novest pie Darbu kvalitātes pasliktināšanās, defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt izpildītos Darbus, nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju;

    - rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies Darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt Darbu izpildi;

    - rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru Darbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās;

    - nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;

    - līdz katra mēneša 5 (piektajam) datumam iesniegt Pasūtītājam atskaiti par iepriekšējā kalendārā mēneša ietvaros paveiktajiem faktiskajiem darbiem;

    - nodrošināt atbildīgā Darbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos Būvobjektā visā darba dienas garumā un izpildāmo darbu kontroli no minēto personu puses.

Darbu vadītājs: <vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr., tālr.Nr., faksa Nr., e-pasta adrese>.

Darbu vadītāja vietnieks: <vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr., tālr.Nr.>.

    - uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Būvobjektu līdz Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanai;

    - Darbu izpildē izmantot būvizstrādājumus un iekārtas, kādas ir noteiktas Tehniskajā piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju, Būvuzņēmējs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar LR tiesību aktiem;

    - pirms pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas sakārtot Būvobjektu un būvlaukumu (aizvākt būvgružus, aizvākt Būvuzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.);

    - ievērot un izpildīt Būvuzrauga likumīgās prasības, kā arī regulāri saskaņot veicamo Darbu izpildi;

    - organizēt un apmeklēt Darba sanāksmes, nodrošināt sanāksmes protokolēšanu;

    - nepieciešamības gadījumā Būvuzņēmējam uz sava rēķina jāizstrādā detalizēti konstruktīvo un inženiertehnisko elementu rasējumi;

    - veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Būvniecības ieceres dokumentāciju, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem.

- Riska pāreja

  - Cilvēku traumu un Darbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku uzņemas Būvuzņēmējs, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Būvuzņēmējs uzņemas arī Būvobjekta, Darbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar Darba pieņemšanas -  nodošanas akta parakstīšanas brīdi.

- Dokumentācija

  - Dokumenti, kurs Būvuzņēmējs izstrādā vai iesniedz Pasūtītājam, tiek iesniegti latviešu valodā pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, un šo dokumentu iesniegšana ir obligāts priekšnosacījums pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai.

- Garantija

  - Būvuzņēmējs garantē, ka Būvobjekts un Darbi atbilst Būvniecības ieceres dokumentācijas prasībām un ka tie ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie Darbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbilst Būvniecības ieceres dokumentācijai vai Līgumā noteiktajiem parametriem un ka Darbos, materiālos vai iekārtās nav defektu.

  - Augstākminētās garantijas termiņš Darbiem, no Darbu   pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas, ir  36 (trīsdesmit) mēneši, saskaņā ar Būvuzņēmēja  piedāvājumu iepirkumam.

  - Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras   Darbos tiek konstatētas garantijas laikā, pie pareizas objekta ekspluatācijas, un uz kurām ir attiecināma 11.1. un 11.2. punktos noteiktā garantija.

  - Garantijas termiņā konstatētos defektus un citus trūkumus Būvuzņēmējs apņemas novērst saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem. Defektu un trūkumu novēršanas termiņš tiek noteikts pusēm vienojoties, bet, ja vienošanos panākt neizdodas, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un defektu novēršanas termiņu Būvuzņēmējam ir obligāts. Ekspertīze tiek veikta uz Būvuzņēmēja rēķina. Ja Būvuzņēmējs nokavē savstarpēji nolīgto vai ekspertīzes noteikto termiņu, tad par šo nokavējumu iestājas sankcijas, kādas šajā līgumā paredzētas par saistību izpildes nokavējumu. Būvuzņēmējam ir pienākums šos darbus veikt ar tādu pat darbaspēka un tehnikas resursu apjomu, kā Līguma ietvaros veiktos darbus, un darbaspēka un tehnikas resursu noslodze citos Būvuzņēmēja objektos nevar būt par iemeslu savstarpēju nolīgtā vai Ekspertīzes noteiktā termiņa nokavējumam.

  - Ja Būvuzņēmējs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos defektus vai nenovērš tos noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uz Būvuzņēmēja rēķina uzdot trešajai personai.

- Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

  - Būvuzņēmējs reizi mēnesī līdz kārtējā mēneša 5 (piektajam) datumam sastāda aktu par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītiem Darbiem. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no akta saņemšanas brīža paraksta aktu par izpildītiem Darbiem vai arī nosūta Būvuzņēmējam motivētu atteikumu. Taču tas neierobežo Pasūtītāja tiesības noraidīt ar aktu par izpildītiem Darbiem pieņemtos Darbus, veicot Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā.

  - Ikmēneša izpildītie Darbi netiks pieņemti, ja tie neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, neatbilst Līgumam, Būvniecības ieceres dokumentācijai, Tāmei, normatīvo aktu prasībām, vai arī, ja attiecībā uz tiem bija nepieciešams, bet netika sastādīts akts par segto Darbu pieņemšanu vai akts par nozīmīgu konstrukciju pieņemšanu.

  - Pēc Darba pilnīgas pabeigšanas, kad tas ir gatavs pieņemšanai – nodošanai, Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam un nodot izpilddokumentāciju. Pasūtītāja pieņemšanas komisija 3 (trīs) darba dienu laikā veic izpildīto Darbu un izpilddokumentācijas pārbaudi. Ja pārbaude ir sekmīga, Puses paraksta   Darbu pieņemšana – nodošanas  aktu.

  - Ja pieņemšanas komisija konstatē trūkumus vai nepabeigtus Darbus, Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina komisijas noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto Darbu izpildi, un pēc tam tiek veikta atkārtota pieņemšana.

  - Akta par  Darba pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas.

- Maksājumu izdarīšanas kārtība

  - Pasūtītājs samaksu Būvuzņēmējam veic, pārskaitot naudu uz Būvuzņēmēja norādīto bankas kontu šādā kārtībā:

  - Pasūtītājs samaksu par faktiski izpildītiem Darbiem veic, pārskaitot naudu uz Būvuzņēmēja norādīto bankas kontu, saskaņā ar Būvuzņēmēja izrakstīto rēķinu 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no šī rēķina saņemšanas. Rēķinu apmaksai Pasūtītājs pieņem pēc tam, kad Būvuzņēmējs atbilstoši Latvijas būvnormatīviem iesniedzis un Pasūtītājs akceptējis iepriekšēja perioda veikto Darbu izpildes aktu – forma Nr.2 un izziņu forma Nr.3.

  - Galīgais maksājums tiek samaksāts 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc   Darbu  pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un Būvuzņēmēja attiecīga rēķina saņemšanas dienas.   Veicot galīgo maksājumu, pasūtītājs ietur soda naudu par līguma saistību neizpildi vai atlīdzina zaudējumus, kuras apmērs tiks noteikts atbilstoši 16.punkta nosacījumiem.

14. Līgumā grozījumi

  - Līdzēji ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā attiecībā uz palīgdarbiem, papildus darbiem un izslēgtiem darbiem, kā arī līguma izpildes laikā labojumiem, kas pieņemti līdzējiem vienojoties, bet būtiski neizmaina darbus un nepasliktina darbu kvalitātes līmeni un gala rezultātu.

  - Pasūtītājam ir tiesības Līguma izpildes laikā izdarīt izmaiņas Līgumā, izslēdzot vai iekļaujot papildus atsevišķas darbu pozīcijas, tajā skaitā neparedzētos darbus, samazinot vai palielinot tajās paredzēto darbu apjomus nemainot Būvuzņēmēja piedāvātās darba laika normas un likmes, vienību izcenojumus un pieskaitījuma procentus, ja Līguma izpildes laikā atklāsies un radīsies nepieciešamība veikt izmaiņas Līgumā, kuras nevarēja konstatēt un precīzi noteikt vai iepriekš paredzēt, vai kuru izpilde ir nepieciešama vai ekonomiski izdevīga pasūtītājam, vai bez kuru izpildes nevar pabeigt Būvdarbus.

  - Palielināts darbu apjoms, kas radies Būvuzņēmējam, izmantot darbu veikšanas metodi (tehnoloģisko paņēmienu), nav uzskatāms par izmaiņām, ja šādu darbu veikšanas metodi nav pieprasījis Pasūtītājs.

  - Labojumi un precizējumi, kurus pieprasījis Pasūtītājs vai pasūtītāja Būvuzraugs  sakarā ar Būvuzņēmēja iesniegto  dokumentu vai Darba pārbaudi, nav uzskatāmi par izmaiņām.

  - Būvuzņēmējam ir tiesības uz Līguma izpildes termiņa pagarinājumu, ja kāds no zemāk minētajiem apstākļiem neļauj viņam pabeigt darbus līdz Līgumā paredzētajam Darbu  pabeigšanas datumam:

    - kavējums radies Pasūtītāja vainas dēļ, cita izpildītāja vai kādas citas personas vainas dēļ, kuru Pasūtītājs iesaistījis darbu veikšanā;

    - Pasūtītājs nav ievērojis maksājumu termiņus;

    - Būvuzņēmējam un/vai Pasūtītājam nepārvarama vara, izņemot streikus vai blokādes, ko izraisījuši Būvuzņēmēja vai viņa apakšuzņēmēja nespēja veikt saistības pret saviem darbiniekiem;

    - Citi apstākļi, kas nav radušies izpildītāja vainas dēļ un kurus viņš nav varējis paredzēt vai novērst.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs, iepriekš brīdinot Būvuzņēmēju, uz laiku pārtraukt Darbu izpildi laika apstākļu, finansējuma trūkuma dēļ, vai citu būtisku apstākļu rezultātā. Šajā gadījumā Puses veic grozījumus Būvniecības Darbu veikšanas kalendāra plānā.

  - Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Līdzēju parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abiem Līdzējiem ar Līguma izmaiņām.

- Īpašuma tiesības

  - Medumu speciālās internātpamatskolas ēkas, kur paredzēti būvdarbi ir Daugavpils novada pašvaldības  īpašums. Pasūtītājam ir tiesības uz visiem izmantotajiem materiāliem, pēc Līguma 13.1. punktā paredzētās līgumcenas samaksāšanas, kā arī sagatavēm, un ar pasūtījumu saistīto dokumentāciju (projektiem, aprēķiniem, rasējumiem, tehnisko un cita veida informāciju). Pēc Darbu izpildes Būvuzņēmējs visu ar Darbu izpildi saistīto dokumentāciju nodod Pasūtītājam. Līguma laušanas gadījumā īpašuma tiesības uz  visiem izmantotajiem materiāliem pāriet Pasūtītāja īpašumā, ja par to ir samaksāts.

  - Visa informācija un dokumentācija, kuru Būvuzņēmējs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Darbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.

- Līgumsods un zaudējumi

  - Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ Darbs nav ticis nodots Līguma 6.6.punktā noteiktajā termiņā vai citā termiņā, par kuru Līdzēji ir vienojušies, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto kalendāro dienu līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no Līguma cenas. Līgumsods neatbrīvo Būvuzņēmēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.

  - Ja Darba izpildes laikā Būvuzņēmēja vainas dēļ tiek nodarīti materiāli zaudējumi Pasūtītājam, tad Būvuzņēmējs atlīdzina šos zaudējumus 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā. Strīdus gadījumā tiek pieaicināts neatkarīgs eksperts, kura pakalpojumus apmaksā vainīgā puse.

  - Ja Pasūtītājs neizdara maksājumus 13.punkta noteiktajā kārtībā un termiņos, Pasūtītājs maksā Būvuzņēmējam par katru nokavēto kalendāro dienu līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no līguma summas. Līgumsods neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās Līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.

- Līguma laušana

  - Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

  - Pasūtītājam ir tiesības lauzt līgumu, ar rakstveida paziņojuma izsniegšanu Būvuzņēmējam, ja:

    - ja Būvuzņēmējs nav uzsācis Darbus objektā  30 dienu (trīsdesmit) laikā pēc Līgumā  paredzētā Darba uzsākšanas termiņa.

  - Pasūtītājam ir tiesības lauzt līgumu, ar rakstveida paziņojuma izsniegšanu Būvuzņēmējam, pirms atlikušo Darbu pabeigšanas, ja:

    - Darbu veikšana izpildītāja vainas dēļ aizkavējusies vairāk par 30 kalendārām dienām, un tos nevar izpildīt paredzētajā darbu pabeigšanas termiņā, un, ja aizkavēšanos nav radījuši apstākļi, kuri dod tiesības uz pagarinājumu;

    - Darbi nav izpildīti atbilstoši līguma dokumentu noteikumiem un arī pēc atgādinājuma nav  uzsākta defektu novēršana, vai ja Būvuzņēmējs nepilda savas Līguma saistības tādā mērā, ka tiek apdraudēta darbu kvalitāte un izpildes termiņš;

    - ja Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu;

    - Būvuzņēmējs  bez Pasūtītāja piekrišanas uzdevis savu tiešo pienākumu vai darbu veikšanu kādam apakšuzņēmējam vai citām  izpildītājām.

  - Līguma 17.2. un 17.3. punktā minētā Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību.

  - Būvuzņēmējs šādas Līguma laušanas gadījumā 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no 17.2. un 17.3. punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas atmaksā Pasūtītājam jebkuru kā avansu saņemto summu.

  - Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami.

  - Līguma pārtraukšanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj būvlaukumu un nodod Pasūtītājam uz Darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Būvobjektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušās.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām vai citādi traucē vai neļauj Būvuzņēmējam veikt savas līgumsaistības, izņemot Līguma 4.3.punkta noteikumus, Būvuzņēmējam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju pirmstermiņa Līguma laušanu. Ja Pasūtītājs 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā neveic nokavēto maksājumu, tad Būvuzņēmējs ir tiesīgs lauzt Līgumu un saņemt no Pasūtītāja kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies Līguma laušanas rezultātā.

- Force Majeure

  - Līdzēji nav pakļauti zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta Force Majeure gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad Force Majeure ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgais Līdzējs ir nokavējis saistību izpildi.

  - Šajā punktā Force Majeure nozīmē nekontrolējamu notikumu – ārkārtas situāciju, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, ko attiecīgais Līdzējs nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Līdzēju iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi un preču pārvadājumu embargo u.c.

  - Ja izceļas Force Majeure situācija, Būvuzņēmējs nekavējoties paziņo Pasūtītājam rakstiski par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Būvuzņēmējam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši Force Majeure. Jebkuram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt līgumu, ja Force Majeure apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk kā četrus mēnešus.

- Piemērojamā likumdošana un strīdu atrisināšanas kārtība

  - Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu.

  - Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

- Līguma noslēgšana un spēkā esamība

  - Līgums noslēgts 2 (divos) identiskos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, un vienu – Būvuzņēmējs.

  - Šis Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līdzēji to ir parakstījuši.

  - Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši visas savas saistības (tajā skatā garantijas saistības) vai līdz brīdim, kad Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no Līdzējiem, saskaņā ar šo Līgumu, to lauž vienpusēji.

21. Pušu adreses

21.1.   Visiem paziņojumiem, ko Līdzēji sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu (ja otra puse to atzīst) vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.

21.2. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 3 (trīs) kalendāro dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam.

  - Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta otram, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz šādu adresi, ja vien Līdzējs - informācijas saņēmējs - nav iepriekš norādījis savādāk.

| Pasūtītājs |  | Būvuzņēmējs |
| --- | --- | --- |
| Medumu speciālā internātpamatskola Ilgas iela 15, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils nov., LV – 5460 Reģ.Nr. 90000067261 Tālrunis/fakss: 65471687 e-pasts: Valsts kase Kods Konts Direktore Galina Piščuļonoka ____________________________ |  |  |

C pielikums

iepirkuma „Darbnīcas vienkāršota rekonstrukcija un skolas telpu remonts”

nolikumam (Identifikācijas numurs: MSIP 2013/2)

PIEDĀVĀJUMA FORMAS

C1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne

Medumu speciālā internātpamatskola

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Iepazinušies ar Iepirkuma „Darbnīcas vienkāršota rekonstrukcija un skolas telpu remonts”

(identifikācijas numurs: MSIP 2013/2)  nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības,

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

- iesniedzam piedāvājumu, kas sastāv no:

- šī pieteikuma, Atlases dokumentiem,

- Tehniskā piedāvājuma un

- Finanšu piedāvājuma,

(turpmāk – Piedāvājums)

- apņemoties:

veikt „Darbnīcas vienkāršota rekonstrukciju un skolas telpu remontu” (iepirkuma identifikācijas Nr.MSIP 2013/2) saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (Nolikuma A pielikums), (turpmāk – Būvdarbi):

4.1. Par Būvdarbu kopējo cenu:

Būvdarbu kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN): <…> LVL (<summa vārdiem> lati),

PVN 21%: <…> LVL (<summa vārdiem> lati)

Būvdarbu kopējā cena ar PVN: <…> LVL (<summa vārdiem> lati),

4.2. Ar garantijas termiņu veicamajiem būvdarbiem 36 mēneši,

4.3. Šādā termiņā:  100 kalendāras dienas no līguma parakstīšanas brīža,

  - Slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajai Iepirkuma līguma veidnei (Nolikuma B pielikumam),

- Visas Piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

- Mūs iepirkumā  pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums slēgt iepirkuma līgumu mūsu vārdā slēgs:

<Pretendenta [Peronu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība)] nosaukums vai vārds un uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese, tālr., fakss, e-pasts>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

C2 Pielikums

## Informācija par pretendenta personu grupā ietilpstošiem partneriem un apakšuzņēmējiem

| Nosaukums | Statuss piedāvājumā | Adrese, telefons, kontakpersona | Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma naudas izteiksmē (LVL ) un procentuāli (%) | Apakšuzņēmēja/ partneru paredzēto darbu īss apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts> < datums>

C3 pielikums: APLIECINĀJUMS  PAR PRETENDENTA FINANŠU APGROZĪJUMU

< pretendenta nosaukums> apliecina, ka saskaņā ar pārskatu datiem finanšu apgrozījumi par iepriekšējiem trim gadiem bija sekojoši:

| Gads | Kopējais finanšu apgrozījums LVL (bez PVN) | Apgrozījums būvdarbu pašu spēkiem veikšanas jomā LVL (bez PVN) |
| --- | --- | --- |
| Vidējais |  |  |

Sakarā ar augstāk minēto, <pretendenta nosaukums> apliecina, ka tās vidējais finanšu apgrozījums atbilst iepirkuma nolikuma nosacījumiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts> < datums>

C4 pielikums

BŪVDARBU VADĪTĀJA PIEREDZES UN PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS

Līguma nosaukums:    Darbnīcas vienkāršota rekonstrukcija un skolas telpu remonts, Ilgas iela 15, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads

| 1. Uzvārds, vārds: |  |
| --- | --- |
| 2. Dzimšanas datums: |  |
| 3. Izglītība: |
| Mācību Iestāde |  |
| Datums: no / līdz |  |
| Iegūtais grāds vai diploms |  |
| 4. Valodas: (zināšanu līmenis no 1 - brīvi līdz 5- pamatzināšanas ) |
| Valoda | Lasītprasme | Runātprasme | Rakstītprasme |

| 5. Citas iemaņas: |  |
| --- | --- |
| 6. Patreizējais amats: |  |
| 7. Specializācija: |  |
| 8. Darba pieredze: |
| Kompānijas Nosaukums: |  |
| Adrese: |  |
| Datums no/līdz |  |
| Amats: |  |
| Darba apraksts: |  |

9. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:

| Nr. | Būvuzņēmuma līguma priekšmets, līguma izpildes adrese | Veikto būvdarbu apraksts, kurš atspoguļo būvdarbu vadītāja pieredzes atbilstību iepirkuma nolikuma prasībā | Līguma summa LVL (bez PVN) | Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona, tālr. | Projekta uzsākšanas, pabeigšanas gads/ mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos kā _______________________  strādāt pie līguma izpildes:   “Darbnīcas vienkāršota rekonstrukcija un skolas telpu remonts” Ilgas iela 15, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads

gadījumā, ja <Pretendenta nosaukums> tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma  laikā.

| Vārds, Uzvārds | Paraksts | Datums |
| --- | --- | --- |

C5 Pielikums

PRETENDENTA PĒDĒJOS PIECOS GADOS VEIKTO  BŪVDARBU SARAKSTS

| Nr. p.k | Būvuzņēmuma līguma priekšmets, līguma izpildes adrese | Veikto būvdarbu apraksts, kurš atspoguļo pretendenta pieredzes atbilstību nolikuma prasībām | Līguma summa LVL (bez PVN) | Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms LVL (bez PVN) | Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona, tālr. | Būvdarbu uzsākšanas, pabeigšanas gads/ mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Sakarā ar augstāk minēto, <pretendenta nosaukums> apliecina, ka tās pēdējo 5 gadu pieredze atbilst iepirkuma nolikuma   nosacījumiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts> < datums>

C6 pielikums: Apakšuzņēmēja apliecinājuma veidne

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Iepirkuma procedūras  „Darbnīcas vienkāršota rekonstrukcija un skolas telpu remonts”

(iepirkuma identifikācijas numurs: MSIP 2013/2), ietvaros

Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese> apliecina, ka:

piekrīt piedalīties Medumu speciālās internātpamtskolas (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā iepirkumā „Darbnīcas vienkāršota rekonstrukcija un skolas telpu remonts” (iepirkuma identifikācijas numurs: MSIP 2013/2), ietvaros

kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmēji, kā arī

gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt šādus būvdarbus:

<īss būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītajam>]

[un nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts> < datums>

Būvdarbu izpildes kalendārais laika grafiks (C7 pielikums )

| C7 pielikums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iepirkums „Darbnīcas vienkāršota rekonstrukcija un skolas telpu remonts” iepirkuma identifikācijas Nr.MSIP 2013/2 |  |
| Būvniecības darbu veikšanas kalendārais plāns |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Gads | 2013.gads |  |
| Nr. p/k | Darbu nosaukums, etaps | Darbietilpība cilv./h | Darbu ilgums h | menesis |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | nedeļa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |
|  | Sastādīja: | /vārds, uzvārds, paraksts/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Paraksttiesīgās personas paraksts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |