Pielikums Nr.3

DARBU APJOMU SARAKSTS (precizētais) Nr.pk Darba nosaukums Mērv. Daudz. 1 2 3 4 1 Pagraba siltināšana 1-1. Pagraba griestu sagatavošana siltināšanai m2 792,00 grunts UG l 118,80 1-2. Pagraba griestu siltināšana ar akmens vati m2 792,00 akmens vate b=100mm m2 831,60 līmēšanas java kg 3960,00 fasādes izolācijas tapa ar PP naglu gab 3960,00 1-3. Pagraba griestu apmēšana un krāsošana m2 792,00 armēšanas java kg 9530,00 stiklšķiedras siets 165g m2 2215,08 krāsa (vai ekvivalents). l 237,60 grunts (vai ekvivalents). l 118,80 1-4. Ventilācijas restes uzstādīšana (100x100) gab 14,00 reste 100x100 gab 14,00 montāžas materiāli kpl. 14,00 1-5. Ventilācijas restes uzstādīšana (250x100) gab 9,00 reste 100x100 gab 9,00 montāžas materiāli kpl. 9,00 1-6. Aiļu aizmūrēšana m3 24,90 ķieģelis gab. 8565,63 mūrjava m3 3,73 1-7. Pagrāb sienu sagatavošana krāsošanai un krāsošana m2 80,00 cem.java m3 1,60 špaktele kg 96,00 smilšpapīrs m2 3,20 grunts UG l 12,00 ŪE krāsa l 24,00 2 Ieejas mezgli 2-1. Stikla bloku demontāža m2 30,40 2-2. Esošo koka durvju demontāža gab 20,00 2-3. Ārejās kāpnes betonešana B10 ar sietu ∅5AI 200x200 m3 16,00 Betons B10 m3 16,80 Zāģmateriāli m3 0,40 Stiegrojums kg 565,03 ūdens izturīgs finieris m2 24,00 skrūves gab 720,00 2-4. Sienu mūrēšana no gāzbetona blokiem m3 8,40 gāzbetona bloki m3 8,82 līme maiss 4,20 2-5. Iekš. apdare: apmetums b=8mm un krāsošana ar ŪE krāsu m2 23,20 cem. java m3 0,46 betonkontakts l 3,48 špaktele kg 27,84 smilšpapīrs m2 0,93 ŪE krāsa l 6,96 2-6. Ārēja apdare: apmešana un krāsošana m2 23,20 cem.java java m3 0,46 betonkontakts l 3,48 3mm dekoratīvais apmetums kg 100,00 KS krāsa l 6,96 KS grunts l 3,5 2-7. Ruļļu segums b=3mm 2 kārtas m2 12,00 virsklājs m2 13,80 apakšklājs m2 13,80 gāzes balons gab 0,12 2-8. Tērauda skārda izveidošana m 17,20 specelementi m 17,20 stiprinājumi gab 68,80 hermetiķis gab 4,00 2-9. Margas 800x3030 mm uzstādīšana m 12,10 3 Lodžijas 3-1. Lodžijas plātnes demontāža (2.94m x 1.5m) m2 198,50 3-2. Metāla karkasa montāža t 2,86 metāla karkasa materiāli t 2,86 enkurbultas d12mm gab 540,00 elektrodi kg 12,32 3-3. Paneļu montāža m2 198,50 sendvičpanelis 150 mm m2 208,43 skrūves 4,8*19 gab 794,00 skrūves 5,5*137 Zn gab 397,00 krāsa gab 1,00 apdares elementi, skārda m2 29,78 palīgmateriāli kompl 1,00 ceļamkrāns h 5,67 4 Logi un durvis 4-1. Esošo koka logu demontēšana („L-5”+ „L-2” + „L-3” + „L-4”) gab. 76,00 4-2. Logu bloku montāža dzīvokļos (L-2, L-3, L-4) t.sk. gab. 60.00 Logu bloks L-2 gab. 27,00 Logu bloks L-3 gab. 6,00 Logu bloks L-4 gab. 27,00 lodžiju aizstiklošana (logu bloks L-2*) gab. 45.00 koplietošanas telpu logu nomaiņa (logu bloks L-5) gab. 16.00 koplietošanas telpu logu izbūve (logu bloks L-1) gab. 4.00 montāžas putas balons 85,00 4-3. Aiļu sānu apdare ar reģipsi un krāsošana m2 128,00 met.profils m2 128,00 reģipsis GKBI m2 140,80 skrūves gab 3840,00 šuvju tepe kg 38,40 šuvju siets m 204,80 ŪE krāsa kg 38,40 4-4. Ārēju un iekšēju palodžu montāža m 996,00 ārējas palodzes m 498,00 iekšējas palodzes m 498,00 skrūves gab 1992,00 montāžas putas balons 85,00 4-5. Durvju bloku demontāža gab 20,00 4-5. Jaunu durvju uzstādīšana gab 20,00 durvis ĀD-1 gab 4,00 durvis ĀD-2 gab 4,00 durvis D-1 gab 12,00 Pašaizveres mehānisms gab 8,00 montāžas putas balons 20,00 4-6. Durvju apmales uzstādīšana m 118,00 koka durvju apmale m 118,00 skrūves gab 236,00 Kopā : 5 Fasādes siltināšana 5-1. Sastatņu montāža un demontāža m2 2073,00 sastatņu noma m2 2073,00 5-2. Fasādes sagatavošana siltināšanai m2 2073,00 5-3. Akmens vate p=130kg/m3 stiprināšana m2 2073,00 akmens vate sienas siltināšanai 150 mm m2 2001,19 akmens vate vai putupolistirols XPS 150 mm m2 287,10 fasādes izolācijas tapa ar PP naglu gab 9530,00 līmjava vates armēšanai kg 9530,00 cokola profils 100mm m 257,57 5-4. Apmetums ar sieta ieklāšanu un krāsošana m2 2073,00 līmēšanas un armēšanas java kg 11401,50 stūris ēku siltināšanai (PVC+siets, Balts) m 388,98 stiklšķiedras siets 165g m2 2383,95 grunts kg 310,95 3mm dekoratīvais apmetums (biezpiens) kg 7255,50 KS krāsa l 621,90 KS grunts l 310,95 5-5. Betona apmales demontāža m3 15,40 5-6. Grunts rakšana un atpakaļ aizberšana m3 160,16 5-7. Pagraba sienu hidroizolācija m2 202,80 Elastīgā hidroizolācija kg 547,56 5-8. Siltināšana pagrabu sienām putupolistirols XPS m2 280,80 putupolisterols XPS 100mm m2 308,88 fasādes izolācijas tapa ar PP naglu gab 1404,00 līmjava putupolistirola armēšanai kg 1263,60 5-9. Cokola apdare un krāsošana m2 280,80 līmēšanas un armēšanas java kg 1544,40 stūris ēku siltināšanai (PVC+siets, Balts) m 57,31 stiklšķiedras siets 165g m2 326,32 grunts kg 70,64 3mm dekoratīvais apmetums (biezpiens) kg 1205,08 KS krāsa l 84,24 KS grunts l 42,12 5-10. Betona apmales ap ēku ierīkošana m3 15,40 Betons B15 m3 8,58 zāģmateriāli m3 1,54 ūdens izturīgs finieris m2 8,47 naglas kg 1,56 metāla stiegras kl.AIII t 0,32 6 Ventilācija 6-1 ventilācijas šahtu tīrīšana un remonts gab. 37.00 ķieģelis (dūmvadu) gab. 9494.40 mūrjava m3 4.14 atkritumu vada aizmetināšana gab. 4