|  |
| --- |
| LATVIJAS REPUBLIKA**DAUGAVPILS NOVADA DOME** |
| Reģ. Nr. 90009117568, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401, tālr. 654 22238, fakss 654 76810, e-pasts: dome@dnd.lv, [www.dnd.lv](http://www.dnd.lv)  |
| 2017.gada­­ 14. februārī Daugavpilī |

**Atbildes uz jautājumiem par iepirkuma procedūru atklāto konkursu id Nr. DND 2017/3**

Daugavpils novada dome ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumu par iepirkuma procedūru atklāto konkursā ID DND 2017/3 “Būvniecības darbi veikšana Randenes degradētās teritorijas  revitalizācijai” un sniedz atbildes:

|  |
| --- |
| **JAUTĀJUMS NR.1:** Darbu daudzumu sarakstā  Nr.1-19 “Dažādi darbi, iekārtas AR-11” pozīcijā Nr.3 “Letes montāža” norādīts apjoms – 1 gab. Kur tā jāuzstāda, jo rasējumā AR-11 nav norādīta?**Pasūtītāja atbilde:** *Darbu daudzumu sarakstā  Nr.1-19 “Dažādi darbi, iekārtas AR-11” pozīcijā Nr.3 “Letes montāža”  daudzums  – 1 gab.  ir paredzēta  uzstādīšanai ēkas 2.stāvā telpā Nr.8 “Personāla ēdamistaba”. Lūdzam skatīt  lapā AR-8.***JAUTĀJUMS NR.2:** Darbu daudzumu sarakstā Nr.1-1 “Zemes darbi un pamatu montāža” pozīcijās Nr.17 un Nr.19 ailē “Daudzums” norādīts apjoms ar vizuāli redzamiem 2 cipariem aiz komata, bet neredzamajā daļā Excel formātā – 3 un vairāk cipari aiz komata. Lūdzam novērst šo neatbilstību.**Pasūtītāja atbilde:** *Lūdzam lokālajās tāmēs aprēķiniem izmantot skaitli ar diviem cipariem aiz komata, kas vizuāli redzams Excel tabulās.* *Konkrētajai gadījumā tas būs lokālajā tāmē Nr.1-1 “Zemes darbi un pamatu montāža”:**- pozīcijā Nr.17 daudzums 5.47 m2;* *- pozīcijā Nr.19 daudzums 25.83 m2.* |

Sagatavoja:

Guna Smelcere

65476882