**Iepirkums „Daugavpils novada pašvaldības ceļu pārbūve”,**

**iepirkuma identifikācijas Nr:DND 2017/5 ELFLA**

**JAUTĀJUMI UN ATBILDES:**

1. **Jautājums:**

“*Atbilstoši darbu daudzuma saraksta objekta “Daugavpils novada pašvaldības ceļa “Butiški – Židino pārbūve, Naujenes pagastā” 1.pozicijai ir paredzēta “Gaisvadu elektrolīnijas gabarīta nodrošināšana, nomainot stabus uz jauniem (materiālu un darbu saraksts atbilstoši ELT daļās specifikācijai) – 1 kompl.”. Būvprojektā ELT daļas specifikācijas nav iekļauta. Lūdzam pievienot ELT daļās specifikācijas lapu”.*

atbilde:

2017.gadā 29.martā tika izdarīti grozījumi iepirkuma nolikuma 5.pielikumā “Būvprojekti”. Objekta “Daugavpils novada pašvaldības ceļa “Butiški – Židino pārbūve, Naujenes pagastā” ELT daļas rasējumi un specifikācijas ir iekļauti mapē “Pielikumi ar grozījumiem 29.03.17”

1. **Jautājums:**

*“Būvprojektā ceļu “Saliena – Sergijevka”, “Stenderi – Ormaņi – Adamova –Šlapaki”, Šlapaki –(darbnīca)” ir iekļauta ELT daļās specifikācija. Darbu daudzumu sarakstā ELT daļās darbi nav iekļauti. Lūdzam precizēt darbu daudzumu saraksta darbu apjomus.”*

**Atbilde:**

2017.gadā 29.martā tika izdarīti grozījumi iepirkuma nolikuma 5.pielikumā “Būvprojekti”. *Būvprojekta “Daugavpils novada pašvaldības ceļu“Saliena – Sergijevka”, “Stenderi – Ormaņi – Adamova –Šlapaki”, Šlapaki –(darbnīca)” pārbūve” grozītie Darbu daudzumu saraksti un ELT daļas specifikācijas ir*  iekļauti mapē “Pielikumi ar grozījumiem 29.03.17”